项目调研需求书

项目名称：惠州市中医医院东江新城院区中央空调系统冷却塔改造项目

日期：2022年3月

一、项目信息

（一）项目名称：惠州市中医医院东江新城院区中央空调系统冷却塔改造项目

（二）项目地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院院内

（三）调研需求：

| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目规模：根据医院发展和现有资源利用，东江新城院区现有的中央空调冷却塔位于住院部四楼，现系统老化产生较大噪音，耗能大等原因，为保证病人治疗的静谧性和安全性等，经领导指示，拟对东江新城院区中央空调系统冷却塔进行改造。具体内容包括：拆卸旧冷却塔和安装新冷却塔，包括相关的基建、管道、配电等安装和施工，本项目需包施工、包材料、包机械、包质量、包工期等施工内容。 工程周期：两个月（暂定为60日历天（具体时间以签订合同为准）。 参数要求：至少符合2400冷吨以上、热水温度37.0°C、冷水温度32.0°C、循环水量按2400冷吨设置等参数需求（具体以实地进行现场勘察和测量为准）。 质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。 承包范围：按图纸和有关资料及说明、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制。 是否勘察现场：是 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 | 东江新城院区中央空调系统冷却塔改造项目 | 1 | 项 |

商务需求

| 编号 | 需求内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价要求：本项目报价为东江新城院区中央空调系统冷却塔改造项目报价。 报价不得高于项目控制单价及最高限价，且不低于成本价。 |
| 2 | 售后服务要求：符合最新双方确认的施工方案及设计图纸；符合上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；符合《建筑工程消防验收规范》合格或以上标准；符合《工程施工质量验收规范》合格或以上标准；符合中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关的具体标准）和现行的施工验收规范；符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；符合货物来源国官方颁布标准。上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 |
| 3 | 质保期、完工期及服务期：整体工程按照《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行。质保期为验收交付后连续正常使用累计满2年。 |
| 4 | 主要材料使用要求：主要的材料、设备应具有合格证，符合国家质量检测标准，入场前须征得业主的确认，主要材料须参考材料附表。 |
| 5 | 报价人资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条和第二十二条规定； 2.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条规定； 3.未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 4. 具有从事本项目的经营范围和能力； 5.本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。 参加本项目报名的企业须提供以下资料：（以调研文件为准） 1）法人授权委托书原件或复印件加盖公章； 2）法定代表人及被授权人身份证（复印件加盖公章）； 3）营业执照（三证合一，复印件加盖公章）； 4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函原件； 5）其他要求 |
| 6 | 其他要求：①成交供应商须将本项目的废料运至有关部门划定的废料收集场倾倒。因随意自行倾倒造成的一切责任由供应商负责。②成交供应商须文明施工作业，如第三方因成交供应商施工或违反环保规定（造成污染或发生交通事故等）追究业主单位责任的，由成交供应商承担主体责任负责所有赔偿并处理善后事务，项目费不足以赔偿或处理污染的，成交供应商须继续承担赔偿及除开善后事项。③成交供应商必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产、文明施工，做好安全文明施工工作，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。④成交供应商须做好现场围蔽措施，并按现场实际进行分阶段、分区域施工。要听从甲方安排，严禁工作时间施工；投标单位必须考虑疫情防控相关要素及问题，服从疫情防控措施要求和管理，随时做好暂停施工的准备。 |

## 二、供应商报价须知

（一）报价的供应商应根据议价信息的要求，在满足需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

（三）供应商应完整、真实、准确的填写需求中规定的所有内容。供应商没有对需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。

（四）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

惠州市中医医院重点项目办

2022年 3 月 2 日