报价单

项 目：负一楼低压配电房新风机安装等19个区域的中央空调系统零星改造项目

| （一）负一楼低压配电房新风机安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 吊式风柜机吊装（减震器、角铁、丝杆等） | 1 |  |  | 台 |  |  |  | 院方提供旧机 |
| 2 | DN65国际镀锌管(壁厚：5.00mm) | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | Φ70橡塑保温(B1加厚内径70mm*厚50mm) | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 正品埃美柯316黄铜工程加厚法兰耐高温水管闸阀DN65 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | DN65空调专用不锈钢软管(长度：10米) | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | DN65比例积分阀 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 风管（材质：镀锌铁皮） | 95 |  |  | ㎡ |  |  |  | 根据现场定制 |
| 9 | 风管保温（材质：20mm橡塑保温棉） | 95 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | Φ250带钢丝保温风管（厚度：250mm） | 42 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 出风静压箱1600mm*800mm*800mm（材质：镀锌铁皮） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 回风箱1600mm*800mm*800mm（材质：镀锌铁皮） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 双层百叶送风口400mm*400mm | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 回风百叶风口1000mm*1000mm | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 风机与风管帆布软势接 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 检修口800mm*400mm | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 过风管墙身开孔及修复 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 排水部分（DN20冷凝水排水管等） | 50 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 19 | 配电部分（DN20线管） | 25 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 配电部分（5*6平方电缆20米、4*2.5平方电缆25米、3*1.0平方电缆20米） | 70 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 保温胶水 | 1 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 22 | 螺丝 | 1 |  |  | 包 |  |  |  |  |
| 23 | 天花部分开口及修补 | 30 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 24 | 金环4芯屏蔽电缆4X1.0 | 3 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 25 | 国产三菱PLC FX3U-32MR/ES-A | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 26 | 编程系统 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 27 | 明纬开关电源AC220V转DC24V 10A | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 德力西交流变压器AC220V转AC24V 50VA | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 29 | MTC温度传感器 10K（带线） | 2 |  |  | 条 |  |  |  |  |
| 30 | 凯强比例积分驱动器 HFQ-3202 AC 24V(模拟量型) | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 31 | 电箱500X400X150 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 32 | 施耐德4P32A空开 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 33 | 施耐德继电器DC24V | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）门诊1楼儿童保健室百叶风口改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 镀锌铁皮矩形风管(厚度:2mm 规格根据现场制作) |  | 28 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风管密封胶处理 |  | 15 | m2 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）后勤楼公共区域百叶风口更换项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） |  | 32 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 600mm*600mm铝合金门铰式百叶风口（带滤网） |  | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 附材（螺丝、角铁等） |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）2号楼肺病科病区预检分诊处增加盘管机项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 6号风机盘管EKCW600YC(水量1.08m3/h；额定风量m3/h：836) | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | DN20国际镀锌管（厚度：30mm） | 26 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | Φ20橡塑保温 | 26 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | DN20铜闸阀（卡璞登 全铜闸阀7-218-DyXRB84M） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | DN20空调专用不锈钢软管(长度：10米) | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | DN20温控开关机电磁阀 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 风机盘管出风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 1 |  |  | 个 |  |  |  | 根据现场定制 |
| 8 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 9 | Φ250带钢丝保温风管（厚度：250mm） | 19 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 排水部分（DN20冷凝水排水管等） | 10.5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 配电部分（4分PVC线管） | 7 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 配电部分（1.5平方电线） | 7 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 保温胶水 | 1 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 16 | 螺丝 | 1 |  |  | 包 |  |  |  |  |
| 17 | 天花部分开口及修补 | 8 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 18 | 控制面板移位 | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）负一楼中央空调机房软接器及阀门更换项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | DN300不锈钢金属软接 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 塘沽TVT DN300涡轮式蝶阀 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 法兰连接螺丝 | 60 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 原阀门旧保温拆除、垃圾清理 | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 新阀门保温 | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）门诊1楼妇产科6号、7号诊室增加盘管机项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 6号风机盘管EKCW600YC(水量1.08m3/h；额定风量m3/h：836) | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | DN20国际镀锌管（厚度：30mm） | 28 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | Φ25橡塑保温 | 28 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | DN20铜闸阀（卡璞登 全铜闸阀7-218-DyXRB84M） | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | DN20空调专用不锈钢软管(长度：10米) | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | DN20温控开关机电磁阀 | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 风机盘管出风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 根据现场定制 |
| 8 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 9 | Φ250带钢丝保温风管（厚度：250mm） | 19 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 排水部分（DN20冷凝水排水管等） | 10.5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 配电部分（4分PVC线管） | 7 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 配电部分（1.5平方电线） | 7 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 保温胶水 | 1 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 16 | 螺丝 | 1 |  |  | 包 |  |  |  |  |
| 17 | 天花部分开口及修补 | 8 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 18 | 拆除新风口 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 拆除旧风管 | 8 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 20 | DN25国际镀锌管（厚度：30mm） | 23 |  |  | 米 |  |  |  | 1楼妇检室 |
| 21 | Φ28橡塑保温 | 23 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 22 | DN25铜闸阀（卡璞登 全铜闸阀7-268-DyXRB84M） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 天花部分开口及修补 | 5 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）中西药房中央空调改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 12号风机盘管EKCW1200YC(水流量1.35m3/h；额定风量m3/h：2040) | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 旧盘管机拆除（风管、水管、配电及垃圾清理） | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | DN20国际镀锌管（厚度：30mm） | 36 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | Φ25橡塑保温 | 36 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 5 | DN20铜闸阀（卡璞登 全铜闸阀7-218-DyXRB84M） | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | DN20空调专用不锈钢软管(长度：10米) | 6 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | DN20温控开关机电磁阀 | 3 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  | - 液晶数字显示控制面板 | 3 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 风机盘管出风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 3 |  |  | 个 |  |  |  | 根据现场定制 |
| 9 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 | Φ250带钢丝保温风管（厚度：250mm） | 36 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 7 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 7 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 排水部分（DN20冷凝水排水管等） | 36 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 配电部分（4分PVC线管） | 36 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 配电部分（1.5平方电线） | 36 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 16 | 保温胶水 | 2 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 17 | 螺丝 | 3 |  |  | 包 |  |  |  |  |
| 18 | 天花部分开口及修补 | 36 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 19 | 拆除新风口 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 拆除旧风管 | 8 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 21 | 更改线路、温控开关移位（原机械温控开关更换成液晶数字显示温控开关，增加零线等） | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 11 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 24 | 正品亿林比例积分控制器TC8800调节阀温控器24V浮点型0-10V | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 25 | 1.5平方电线 | 1 |  |  | 卷 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）门诊楼一楼4号凤机房排水管改造及更换保温棉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | Φ20橡塑保温管套 | 8 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 110排水管 | 8 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 保温胶水 | 0.5 |  |  | 瓶 |  |  |  |  |
| 4 | 科慕R410剂 | 9 |  |  | 瓶 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）影像科气体灭火存瓶间更换风管及百叶风口项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 旧风管拆除及清理 | 10 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 2 | - 风机盘管出风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 6 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 600mm*600mm方形散流器风口 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 吊码拆除及更换 | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 石膏板天花开口及修复（根据现场开口维修，材质为石膏板） | 2 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）门诊三楼部分区域冷冻水管更换保温棉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 华美平行主管保温管更换DN32 （25mm*2层） | 360 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 华美支管保温管更换DN20 （30mm厚单层） | 150 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 拆除旧保温棉和清理杂质 | 510 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 保温胶水 | 8 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 5 | 从天花维修口钻入天花内施工、垃圾清除 | 88 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 新风机水管及阀门保温更换 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）住院部四楼妇产科产房部分区域更换风管及百叶风口项目(医生办公室、值班房、产房、待产室及产房通道等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 更改线路、温控开关移位（原机械温控开关更换成液晶数字显示温控开关，增加零线等） | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 增加更改风管及风管连接方转圆罩 | 25 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | - 风机盘管出风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 400mm*400mm塑钢散流器风口（可调式） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 11 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 600mm*600mm铝合金门铰式百叶风口（带滤网） | 18 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二）骨伤科二区医生值班房空调风口改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 出风管改造 | 6 |  |  | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 600mm*600mm方形散流器风口 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 附材（保温胶水、弯头、直通、螺丝等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十三）住院部九楼康复科病区部分通道（919-921房门口区域）增加冷冻水管项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | - DN20国际镀锌管（厚度：30mm） | 65 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 2 | Φ20橡塑保温 | 65 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | - DN20铜闸阀（卡璞登 全铜闸阀7-218-DyXRB84M） | 12 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | DN20管道托码(空调管专用) | 20 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 附材（保温胶水、弯头、直通、螺丝等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十四）负一楼被服房区域中央空调排水管改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 联塑DN50PVC给水管 | 120 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 联塑DN25PVC给水管 | 65 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | Φ50橡塑保温 | 120 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | Φ25橡塑保温 | 65 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 联塑PVC给水管件（三通、弯头、直通、胶水等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 天花部分开口及修补、垃圾清理 | 42 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十五）中央空调冷冻水管系统阀门改造项目（1楼妇产科儿科区域、4至9楼医护办公区冷冻水主管、门诊区域、住院部部分空调管井更换铜闸阀等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 塘沽TVT原装DN100涡轮式蝶阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 1楼妇产科儿科区域 |
| 2 | 埃美柯DN50铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | DN100法兰片 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 法兰连接锣丝 | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 管道更改焊接 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 塘沽TVT原装DN350涡轮式蝶阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 4至9楼医护办公区冷冻水主管 |
| 10 | 埃美柯DN50铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | DN350法兰片 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 法兰连接锣丝 | 24 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 管道更改焊接 | 30 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 33 | 塘沽TVT原装DN250涡轮式蝶阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 门诊楼东面区域冷冻水主管(影像科、检验科、手术室等区域） |
| 34 | 埃美柯DN50铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 35 | DN250法兰片 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 36 | 法兰连接锣丝 | 24 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 37 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 38 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 39 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 40 | 管道更改焊接 | 22 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 41 | 塘沽TVT原装DN150涡轮式蝶阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 门诊南面区域冷冻水主管（儿科、妇产科、收费处、内科诊室、健康管理中心等区域） |
| 42 | 埃美柯DN50铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 43 | DN150法兰片 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 44 | 法兰连接锣丝 | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 45 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 46 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 47 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 48 | 管道更改焊接 | 20 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 49 | 塘沽TVT原装DN100涡轮式蝶阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 门诊西面区域冷冻水主管（外科、肛肠科诊室、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科等区域） |
| 50 | 埃美柯DN50铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 51 | DN100法兰片 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 52 | 法兰连接锣丝 | 16 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 53 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 54 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 55 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 56 | 管道更改焊接 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 57 | 塘沽TVT原装DN200涡轮式蝶阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 门诊北面区域冷冻水主管（发热门诊、病案室、血透室、内镜中心、ICU等区域） |
| 58 | 埃美柯DN50铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 59 | DN200法兰片 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 60 | 法兰连接锣丝 | 24 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 61 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 62 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 63 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 64 | 管道更改焊接 | 25 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 77 | 埃美柯DN25铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 8楼21号、23号空调管井更换铜闸阀 |
| 78 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 79 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 80 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 81 | 切管后更换阀门再焊接 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 82 | 埃美柯DN25铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 7楼17号、19号空调管井更换铜闸阀 |
| 83 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 84 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 85 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 86 | 切管后更换阀门再焊接 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 87 | 埃美柯DN25铜闸阀 | 1 |  |  | 个 |  |  |  | 5楼20号空调管井更换铜闸阀 |
| 88 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 3 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 89 | 阀门保温更换 | 3 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 90 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 91 | 切管后更换阀门再焊接 | 6 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 92 | 埃美柯DN32铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 4楼21号、26号空调管井更换铜闸阀 |
| 93 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 3 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 94 | 阀门保温更换 | 3 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 95 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 96 | 切管后更换阀门再焊接 | 6 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 97 | 埃美柯DN25铜闸阀 | 3 |  |  | 个 |  |  |  | 4楼9号、11号、23号空调管井更换铜闸阀 |
| 98 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 99 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 100 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 101 | 切管后更换阀门再焊接 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 102 | 塘沽TVT原装DN100涡轮式蝶阀 | 4 |  |  | 个 |  |  |  | 3楼ICU生活区和手术室生活区域 |
| 103 | 法兰连接锣丝 | 32 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 104 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 105 | 阀门保温更换 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 106 | 附材（焊条、切片等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 107 | 管道更改焊接 | 16 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 121 | 埃美柯DN65铜闸阀 | 2 |  |  | 个 |  |  |  | 负1楼被服房区域 |
| 122 | 拆除旧阀门保温棉和清理 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 123 | 阀门保温更换 | 5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 124 | 切管后更换阀门再焊接 | 10 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十六）住院部七楼脑病科病区病房空调更换风管及百叶风口项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 旧风管拆除及清理（18个病房内） | 26 |  |  | m2 |  |  |  | 18个病房部分 |
|  | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 18 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 18 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 18 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 拆除主风管，重新衔接制作 | 18 |  |  | 个 |  |  |  | 走廊风口部分 |
|  | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 13 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 400mm*400mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 旧风管拆除及清理（18台盘管机） | 26 |  |  | m2 |  |  |  | 盘管机新风管部分 |
|  | Φ160带钢丝保温风管（厚度：250mm） | 108 |  |  | 米 |  |  |  |  |
|  | 增加更改风管及风管连接方转圆罩 | 36 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 附材（保温胶水、弯头、直通、螺丝等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十七）住院部八楼肿瘤科810病房空调更换风管及百叶风口项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 附材（保温胶水、弯头、直通、螺丝等） | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十八）住院部一楼中心药房改建工程配套增加盘管机项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 8号风机盘管EKCW800YC (水流量1.35m3/h；额定风量m3/h：1115) | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | DN20国际镀锌管（厚度：30mm） | 50 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 3 | Φ25橡塑保温 | 50 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 4 | DN20铜闸阀（卡璞登 全铜闸阀7-218-DyXRB84M） | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | DN20空调专用不锈钢软管(长度：10米) | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | DN20温控开关机电磁阀 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 风机盘管出风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 1 |  |  | 个 |  |  |  | 根据现场定制 |
| 8 | 风机盘管回风箱（材质：酚醛铝箔复合板） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 9 | Φ250带钢丝保温风管（厚度：250mm） | 19 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 600mm*600mm方形散流器风口（塑钢可调型） | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 600mm*600mm带滤网门铰式百叶风口 | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 排水部分（DN20冷凝水排水管等） | 10.5 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 配电部分（4分PVC线管） | 7 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 配电部分（1.5平方电线） | 7 |  |  | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 保温胶水 | 1 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 16 | 螺丝 | 1 |  |  | 包 |  |  |  |  |
| 17 | 天花部分开口及修补 | 8 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十九）住院部4-9楼18号空调管井及21号空调管井空调冷冻管更换保温棉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 |  |  | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 华美管井主管保温管更换DN32 （25mm*2层） | 100 |  |  | 米 |  |  |  |  |
|  | 华美管井支管保温管更换DN20 （30mm厚单层） | 100 |  |  | 米 |  |  |  |  |
|  | 拆除旧保温棉和清理杂质 | 340 |  |  | 米 |  |  |  |  |
|  | 保温胶水 | 8 |  |  | 桶 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-19项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9%增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |