惠州市中医医院

院内比选文件

项目编号：HZSZYYYCF-202532

项目名称：惠州市中医医院干部职工人事档案

库房改造项目

采购组编制

目  录

第一部分  比选告知函	1

第二部分  采购项目内容	8

第三部分  供应商须知	26

第四部分  合同书范本格式	40

第五部分  响应文件格式	46

- 比选告知函

各（潜在）供应商：

惠州市中医医院干部职工人事档案库房改造项目进行院内比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、项目编号：HZSZYYYCF-202532

- 二、项目名称：惠州市中医医院干部职工人事档案库房改造项目

- 三、项目概况：

| 项目概况 | 单位 | 数量 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主要内容为：恒温恒湿恒净控制系统、安防监控系统、门禁、视频监控系统、物联网组网设备、智慧库房管理平台、消防系统建设、技术服务（综合布线、安装、调试、培训等）、库房建设（含门窗拆除、砌砖封堵等）。 | 项 | 1 | 259578.76元 |

详细技术规范请参阅比选文件中的采购项目内容。供应商必须对项目内全部内容进行报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致报价无效。

- 四、报名及资格预审

（一）报名及资格预审时间

2025年10月16日起至2025年10月22日（北京时间）

（二）报名要求

1.请在报名时间有效期内的工作日时间（8:00-12:00，14:30-17:30，法定节假日除外）报名并提交预审材料进行资格预审。可通过邮寄或现场报名，院方不承担因邮寄延误导致报名无效的责任。

2.比选文件请自行在官网招标采购公告中下载，未进行报名及资格预审或者资格预审不通过的，将不受理其响应报价。

- 五、响应文件提交

（一）响应文件递交截止时间：2025年10月23日14时55分（北京时间）

（二）响应方式：本次比选不接受邮寄的响应文件，供应商法人代表或业务代表应在规定时间内递交响应文件。

（三）响应文件送达地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院楼3号楼4楼418室

六、比选

（一）比选时间：2025年10月23日15时00分（北京时间）

（二）比选地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院楼3号楼4楼420评审室

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：惠州市中医医院

联系人及联系电话：洪小姐  0752-2756967

联系地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院楼3号楼4楼418室

附件：

- 1.报名表

- 2.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书

- 3.无重大违法违规记录声明函

附件1

报 名 表

| 一、采购项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 二、响应供应商报名信息 |  |  |  |
| 公司名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名日期 |  | 联系人及联系电话 |  |
| 三、报名提供的资料 |  |  |  |
| 资料类目（具体要求详见采购公告） |  |  | 资料情况 |
| 营业执照 |  |  |  |
| 法人资格证明书（含法人身份证复印件） |  |  |  |
| 业务代理人授权书（含业务代理人身份证复印件） |  |  |  |
| 业务代理人社保证明 |  |  |  |
| 无重大违法违规记录声明函 |  |  |  |
| 企业类型（大、中、小、微型企业/其他 ），参见附表《中小微企业划型标准》（如相关政策有更新，以政策为准） |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |
| 响应供应商 被授权代表 签字 | 被授权人签名： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 响应供应商 注意事项 | 请供应商密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布 的公告、通知均视为有效送达（包括预成交结果） |  |  |

说明：本表是响应报名时使用，请响应供应商先填写打印本表并盖公章，与报名资料一并装订成册提供。

附表：

附件2

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

| 代表人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（请务必提供本附件）

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

附件3

无重大违法违规记录声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、供应商资格要求

（一）法定资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供承诺函，格式自拟。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供声明函，格式自拟。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供承诺函，格式自拟。

5.在近三年的经营活动中没有重大违法记录；提供声明函，格式自拟。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函，格式自拟。

（二）特定资格要求

1.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目采购响应。提供承诺函（格式自拟）。

响应供应商必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

- 二、比选项目一览表

详见比选告知函。

- 三、响应基本要求（“★”号条款和“▲”号条款按实际需求和要求设置）

（一）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果响应供应商所响应货物、服务与具体要求存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。

（二）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的响应供应商将影响综合得分。

（三）响应供应商须提供密封完好的响应文件一式三份，否则其响应将被拒绝。

四、采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院干部职工人事档案库房改造 | 1项 | 259578.76元 |

本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包。

五、技术要求与商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （规格、材料等） |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 1.发射频率：2.4GHz 2.发射功率：≤10dBm 3.工作电压：3V电池供电 4.低电压报警值：2.6V±0.1V 5.待机电流：≤30uA 6.工作电流：≤30mA 7.工作温度：-10℃～+55℃ 8.安装方式：壁挂 9.探测方式：传感器 10.温度误差：0.5度 11.湿度误差：5% 12.电池寿命：2年以上 13.外观尺寸：≥Φ61x23mm | 2 | 只 |
| 2 | 智能控制器 | 1.工作电压:AC220V供电 ▲2.遥控距离:≤6米 ▲3.遥控角度:360度 4.工作温度:-10°C～+50°C 5.工作湿度:≤95%RH(无凝结现象) 6.外形尺寸:≥80*80*28mm | 1 | 只 |
| 3 | 智能恒湿一体机96L | 湿度检测范围：10%-98% 湿度检测精度：±3%RH 加湿/除湿技术：湿膜加湿/冷冻式除湿 加湿量KG/h：5kg 除湿量L/24h（35℃/90%RH）：96L 加湿/除湿精度：±5%RH/±3%RH 风量：690-1140m³/h 风速是否支持调节：支持三档风速调节 内部水箱体积：≥44L 排水方式：自动/手动 额定电压及频率：220V/50HZ 整机功率：1500W 供电方式：220V 16A三叉接头 电气防护：过载保护、漏电保护、防雷保护等 屏幕大小：≥10.1英寸 屏幕分辨率：≥1280*800 宽*深*高：≥680*520*2065mm 重量：90KG | 1 | 台 |
| 4 | 智能加水车 | 水箱体积：≥100L 加水速度：≥10L/min 水箱内部尺寸：≥550*450*650mm ▲排水方式：连接恒湿机自动/单独手动 ▲水位检测功能：具备透明化显示剩余水量或者灯光显示剩余水量，发光灯柱亮度均衡 设备净尺寸长≥600mm*宽500mm*高750mm 重量：22Kg 万向轮：静音万向轮 整机的尺寸大小：≥400*650*900mm 前面板厚度：≥1.2mm 后面板厚度：≥1.2mm 湿度传感器位置：无 万向轮：4个轮子都支持锁定 连接线长度：≥1.5m 连接管长度：≥0.9m ★运行模式：支持自动和手动加水 ★扩容水箱功能：具备扩容恒湿机水箱功能，支持用于恒湿机外扩水箱 ★消毒：支持UV杀菌功能拓展 额定电压及频率：220V/50HZ 整机功率：65W 工作电流：0.3A 电源线mm²：1平方 | 1 | 台 |
| 5 | 消毒净化一体机 | 温度检测范围°C：-20℃～100℃ 温度检测精度°C：±0.5℃ 湿度检测范围%RH：0～100% 湿度检测精度%RH：±3%RH PM2.5检测量程：0～999：μg/m3 CO2检测量程：400～2000：PPM TVOC检测量程：0～6：mg/m³ 甲醛检测量程：0～1mg/m³ PM2.5检测精度：±15% CO2检测精度：±50PPM 甲醛检测精度：±20% 杀菌技术类型：UV紫外线/光氢离子/臭氧 UV消毒规格：≥10W 光氢离子消毒规格：≥10W 臭氧消毒规格：mg/m³：500mg/m³ 空气消毒的有效面积：≥40㎡ 风机类型：贯流式风机 单个风机风量m³/h：≥600m³/h 单个风机风量m³/h：≥300m³/h 净化滤网层数：3层以上滤网，需支持PM2.5和甲醛酸性气体过滤 滤芯等级：H≥H13 颗粒物CADR：m³/h：≥450m³/h 甲醛CADR：m³/h：≥350m³/h 颗粒物有效去除率：≥99% 甲醛有效去除率：≥99% ▲是否支持负离子功能：支持 ▲是否支持去除酸性气体：支持 ★空气净化有效面积：40-60㎡ 显示屏幕：≥7寸800*480电容屏 防触电保护等级：IP4 机组噪音dB：一米距离<40dB，30CM<45dB | 1 | 台 |
| 6 | 空气质量传感器 | 1.通信类型：Zigbee3.0 2.工作电压：AC220V 3.温度量程：-10～55℃ 4.温度精度：±1℃ 5.湿度量程：0～99%RH 6.湿度精度：±5%RH 7.PM1.0/PM2.5/PM10量程：0～999：μg/m3 ★8.PM1.0/PM2.5/PM10精度：0～100ug/m³±15ug/m³＞100ug/m³±15% 9.CO2量程：400～2000PPM±50PPM 10.甲醛量程：0～1mg/m³±20% 11.TVOC：0～6mg/m³ 12.空气质量等级：PM2.5（ug/m³）0～75优 PM2.5（ug/m³）76～115良 13.PM2.5（ug/m³）>115：污染 ▲14.光照度：1～999lux ▲15.唤醒距离：40～60CM,30秒熄屏 16.外观参考尺寸：≥86*86*49.5mm | 1 | 只 |
| 7 | 恒温恒湿恒净管理功能模块 | 恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。 | 1 | 套 |
| 8 | 火灾探测器 | 工作电压：AC220V/50Hz 备用电池: DC3V 联网方式：Zigbee 报警声压：>80dB 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：≤95%RH (无凝结现象） 安装方式：嵌入式吸顶、明装方式 开孔尺寸：φ60～65mm 产品尺寸：φ76xH67mm | 2 | 只 |
| 9 | 漏水传感器 | 1.安装方式：嵌入式（壁装） 2.产品尺寸：主机:86X86X46.5 mm 3.颜色：白色 4.防护等级：主机IP20，探头IP34 5.输入电压：AC 185-245V 50Hz 6.工作电流：≤ 0.1A 7.告警声压：40dB 8.自检：支持 9.工作温度：-10℃～+55℃ 10.存储温度：-40℃～70℃ 11.工作湿度：5%-95%无冷凝 | 1 | 只 |
| 10 | 漏水绳 | 漏水绳，可用于漏水检测位长5M，线缆直径4.5mm。 | 1 | 条 |
| 11 | 红外传感器 | 通讯类型：ZigBee3.0 安装方式：嵌入式安装（吸顶） 产品尺寸：≥86*86*43.5mm ★防护等级：IP44 配网按键：满足 颜色：白色 ★探测直径（安装高度2.75m）：5m ★响应时间：<1s(人体进入探测范围到数据上报时间) 支持自检、故障：支持 工作温度：-10℃～+55℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：5%-95%无冷凝 | 2 | 只 |
| 12 | 声光报警系统 | 无线类型：Zigbee3.0 发射频率：2.4Ghz 发射功率：≤19dBm 工作电压： 220V直插供电 ★声压报警：≥85dB（正前3米） 工作温度：-10℃～+55℃ 安装方式：壁挂兼容吸顶 外观尺寸：Φ80x35mm | 2 | 只 |
| 13 | 双波变频驱鼠器 | 1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场。 ★2、超声波频率：34KHZ-45KHZ； 3、供电方式：AC100-220V/DC5V;额定功率：≤15W 4、含嵌入式软件 | 1 | 台 |
| 14 | 智能安防管理功能模块 | 安防管理功能模块，可实现火灾系统检测、漏水检测、安防入侵、声光报警等功能，实现智能安防管理。 | 1 | 套 |
| 15 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、工作温度范围：0℃-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa 5、充装密度均为：1000kg/m³ 6、启动方式：电磁启动 7、外形尺寸：1600×450×500mm | 1 | 套 |
| 16 | 七氟丙烷药剂 | 1、化学品名称：七氟丙烷 2、纯度：99.6% ★3、特性：绝缘不导电、不破坏大气臭氧层、属于洁净型气体 ★4、酸度 ≤ 3ppm， 水含量 ≤ 10ppm， 不挥发残留物 ≤ 0.01% | 114 | KG |
| 17 | 自动泄压装置 | 1、工作温度范围：-25℃～55℃ 2、开启压力：1026pa 3、开启时间：1s 4、关闭压力：779pa 5、关闭时间：1s 6、泄压面积：0.12m² 7、启动方式：机械式 8、墙体开孔预留尺寸：410*415mm | 1 | 只 |
| 18 | 气体灭火控制器（单区） | 1、工作电源:主电AC220V±20%，50Hz；直流备电DC24V/7Ah 2、功耗：≤120W 3、系统容量:324点 4、输出接点容量:所有继电器触点容量均为7A/24VDC 5、输出回路限流:电磁阀驱动≤3A 6、传输距离:≤1000米 7、使用环境:温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 8、外形尺寸:410mm×132mm×500mm（长×宽×高） ▲9、壳体材料:SPCC，深灰色 ★10、灭火分区：二区 | 1 | 台 |
| 19 | 点型感温火灾探测器 | 1、工作电压：总线24V（脉冲调制） 2、监视电流：＜0.3mA 3、报警电流：＜1.5mA 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2 5、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座） 7、产品重量：约60g ★8、保护面积：约30m2 9、壳体材料：ABS，白色 | 2 | 只 |
| 20 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、工作电压：总线24V（脉冲调制） 2、监视电流：＜0.3mA 3、报警电流：＜1.5mA 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座） 7、产品重量：约75g ★8、保护面积：约60m2 9、壳体材料：ABS，白色 | 1 | 只 |
| 21 | 火灾声光警报器 | 1、工作电压：24V（脉冲调制） 2、工作电流：静态电流：<1mA 3、报警电流：<8mA ▲4、闪光频率：1.0Hz～1.5Hz ▲5、报警音量：80dB～100dB 6、布线要求：RVS线≥1.5mm2 7、使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 8、外形尺寸：111mm×111mm×50mm 9、壳体材料：ABS，红色 | 4 | 只 |
| 22 | 气体释放警报器 | 1、工作电压：DC24V±20% 2、用线要求:RVS线≥1.5mm2 3、使用环境:温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 4、外形尺寸:330mm×135mm×35mm 5、壳体材料:SPCC，白色外框，白底红字 | 2 | 只 |
| 23 | 紧急启/停按钮 | 1、工作电压：24V(脉冲调制) ▲2、工作电流:监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 3、接线方式:无极性两总线（L1、L2） 4、编码方式:电子编码，地址范围 1～324 任选 5、使用环境:温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸:90mm×90mm×46mm | 2 | 只 |
| 24 | 手动/自动切换盒 | 1.工作环境:温度-10℃～+50℃ 湿度：≤95(40℃±2℃，无凝露) 2.工作电压:直流24V 3.工作电流:<50mA | 1 | 项 |
| 25 | 手动/自动状态指示灯 | 手动/自动状态指示灯 | 1 | 项 |
| 26 | 安装费 | 完成消防系统实施部署 | 1 | 套 |
| 27 | 人脸识别门禁 （含配件） | ▲用户数：10000人 ▲面部容量：10000张 ▲卡 容 量：10000张 ▲掌纹容量：3000个 记录容量：10万条 显示屏：≥5寸触摸屏 通讯方式：TCP/IP、选配WiFi 基础功能：高级门禁、韦根输入输出、Photo ID、带摄像头 使用温度：0℃～45℃ 使用湿度：20%RH～80%RH 电源规格：DC12V 3A 尺寸：≥96*202*24mm。 配套包含磁力锁1把、门禁电源1个、开门按钮1个。 | 2 | 台 |
| 28 | 智能门禁管理功能模块 | 门禁一体机接入功能模块，支持人脸识别门禁一体机接入，并提供门禁管理系统功能 | 1 | 套 |
| 29 | 400万半球摄像机 | ★400万日夜转换，宽动态，红外灯 1/2.7英寸ProgressiveScanCMOS 镜头参数：2.8mm ▲最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 电子快门：1/3秒至1/100000秒 ▲其它参数：日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 宽动态范围：120dB 背光补偿：支持，可选择区域 ★调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360° 镜头大小接口：M12 音频/视频 分辨率：≥2560×1440 压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG 视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720） 压缩码率：压缩输出码率：32Kbps-8Mbps 接口参数 网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 其它参数 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour 防护等级：IP67 电源电压：DC12V±25%/PoE（802.3af） 电源功率：5.5WMAX 环境温度：-30-60℃ 环境湿度：小于95%（无凝结） 其他性能：网络功能： ★存储功能：支持MicroSD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储 ★智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 ★红外照射距离：20-30m | 4 | 台 |
| 30 | 8路硬盘录像机 | 视频接入路数:8 网络输入带宽:80Mbps 网络输出带宽:160Mps 录像分辨率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出:1路HDMI.VGA HDMI输出:4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz,1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz,1024*768/60Hz VGA输出:和HDMI导源,1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 预览分屏:1/2/4/6/8/9画面 视频解码格式:H.265;H.264:smart264:Smart265 解码能力:8*1080P 同步回放:16 盘位:4个SATA接口 单盘容量:最大支持8TB 网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口:1个，RS-485半双工串行接口、1个，标准RS-232串行接口 USB接口:2个USB 2.0(前置) ，1个USB 3.0 (后置) 报警输入:16 报警输出:4 ★含安防监控软件 | 1 | 台 |
| 31 | 监控硬盘（满足3个月存储） | 7200转、256M、SATA3 8T | 3 | 块 |
| 32 | 智能视频物联功能模块 | 视频监控接入功能模块，支持海康、大华的视频监控系统接入，实现视频统一管理查看，并联动其他设备实现自动化视频录制和截屏、回放等视频物联功能。 | 1 | 套 |
| 33 | 智能无线网关 | 智能无线网关，可用于组件智能物联网络，支持Zigbee组网功能。设备具有1个RJ45以太网口，支持PoE 供电。支持单个网关最大接入100个Zigbee终端，内置智能射频天线支持大范围组建Zigbee网络。 | 1 | 台 |
| 34 | 无线AP | 采用2x2MIMO架构，提供300Mbps无线传输速率，独立外置功放电路和底噪声功放接收电路，提升无线发射性能，降低噪声干扰。 ▲采用吸顶或壁挂安装，POE供电。 | 1 | 台 |
| 35 | 16口POE口交换机 | 交换容量：48Gbps 包转发率：35.7Mpps MAC地址容量：8K 网络标准IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 端口：24个千兆RJ45端口 | 1 | 台 |
| 36 | 机柜 | 机柜，配套电源模块 | 1 | 台 |
| 37 | 智能库房管理终端32寸 | 智慧档案库房专用区域控制管理终端，部署于档案库房外，用于对当前库房的整体管理，配套档案库房区域触控管理终端软件，采用3D图还原当前库房结构，设备部署位置，采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。支持通过综合管理系统远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机、灯光、窗帘等设备，实现空调远程开关机，温度设定；加湿除湿净化一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。 亮度：400 Srgb 色域：SRGB 99% 触控：10点 | 1 | 台 |
| 38 | 智慧库房物联平台 | 1.系统采用B/S架构，可跨平台操作，支持集成库房环境管理系统、智能密集架管理系统、档案管理系统模块等。 2.环境管理系统将库房“十防”环境子系统（温湿度、空气质量、加湿除湿一体机、空调、漏水、消防、杀虫驱鼠、视频、门禁、红外探测、）库房环境信息集中在软件系统集中管控；系统实时收集设备感知的数据状态，基于智能控制算法，调节设备工作参数，确保库房环境达标，降低能源消耗，实现无人值守。 3.支持恒湿净化一体机监控，可以采用仪表形式实时显示加湿设定值、当前湿度值、除湿设定值，显示开关机状态、启用远程控制状态、运行模式状态，可以通过密码确认后进行远程开关机、修改加湿设定值、除湿设定值、设定模式、开启远程控制，可以显示报警参数包括相序故障、盘管传感器故障、环温传感器故障、湿度传感器故障、高压保护故障、低压保护故障、上水位故障、下水位故障等； 4.支持空调监控，可以显示空调开关机状态、设定温度值、当前室温，通过密码确认后进行远程开关机、修改制冷温度设定值、空调运转模式或者显示温度上限值、温度下限值、操作模式，通过密码确认后可以修改温度上限、温度下限设定值，系统为自动模式时可实现自动控温； 5.支持新风系统监控，可以显示新风开关机状态、当前风速、运行模式，通过密码确认后进行远程开关机、修改风速设定值、设定运行模式； 6.支持安防实时报警数据，可以显示消防、漏水、红外入侵等设备实时数据，具有测点编号、测点名称、实时值、单位、时间、是否报警等维度的数据，可以记录消防、漏水、红外入侵等安防设备的报警信息，报警信息记录了报警时间、设备名称、测点名称、报警内容等详细数据； | 1 | 套 |
| 39 | 基础传感器授权 | 物联平台传感器接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、空气质量等传感器需要一个接入授权。 | 17 | 套 |
| 40 | ≥★智防告警功能模块 | 智能告警功能模块，支持自定义告警策略，可实现平台、APP、短信、电话等智能告警方式，实现档案室7*24无人智能告警 | 1 | 套 |
| 41 | ★平台可视化管理功能模块 | 可视化管理功能模块，支持对平台进行可视化管理，支持自定义创建智慧档案大屏，可按需自定义功能模块可视化呈现 | 1 | 套 |
| 42 | 档案除尘净化整理台 | 温度检测范围°C：-40℃～100℃ 温度检测精度°C：±1℃ 湿度检测范围%RH：0～100% 湿度检测精度%RH：±3%RH PM2.5检测量程：0～999μg/m³ CO2检测量程：400ppm～5000ppm TVOC检测量程：0～2000μg/m³ 甲醛检测量程：0～2000μg/m³ PM2.5检测精度：±10% CO2检测精度：±10% TVOC检测精度：±25% 甲醛检测精度：±10% 杀菌技术类型：光氢离子/臭氧 消毒柜内容量L：250L 净化柜内风量：220m³/h 臭氧消毒规格：100mg/m³*4 风机类型：离心风机 总功率：250W 单个风机风量m³/h：1500 ▲净化滤网层数：初效过滤网、HEPA高效过滤网、活性炭过滤网 是否支持负离子功能：支持 负离子规格：8X10^6ions/cm³ 设备净尺寸：1500mm长*850mm宽1700mm高 显示屏幕：10.1寸1280*800电容屏 | 1 | 台 |

- 库房建设内容

| 序号 | 施工项目 | 工艺制作及材料说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地保护、清运 | 保护膜、保洁、清运废料 | 项 | 1 |
| 2 | 库房板隔墙（双面） | 尺寸（8000mm*3000mm）*2 40*70轻钢龙骨打基础，底面封9厘皇冠板打底、面贴埃特板 | 平方 | 48 |
| 3 | 刮腻子刷漆 | 包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 | 平方 | 48 |
| 4 | 办公区板隔墙（双面） | 尺寸（4857mm*3000mm）*2 40*70轻钢龙骨打基础，底面封9厘皇冠板打底、面贴埃特板 | 平方 | 29.14 |
| 5 | 刮腻子刷漆 | 包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 | 平方 | 29.14 |
| 6 | 办公区隔墙碳晶门 | 环保碳纤科技木门 规格（2000mm*800mm） | 个 | 1 |
| 7 | 玻璃隔墙 （含玻璃门） | 墙面尺寸（4857mm*3000mm） 四周采用规格50mm宽不锈钢封边固定 玻璃厚度规格10mm；包含地弹簧、拉手、玻璃门（规格2000mm*900mm） | 平方 | 14.57 |
| 8 | 不锈钢防火门 | （尺寸：2180*1180）*2个 产品型号：GFM-1124-bdk5-A1.50（甲级）-1-不锈钢 | 平方 | 5.14 |
| 9 | 不锈钢防火门套 | 不锈钢定制压边门套 | 平方 | 5.14 |
| 10 | 不锈钢防火门安装 | 安装费用 | 个 | 2 |
| 11 | 门套加固 | 门套内加固调整 | 套 | 2 |
| 12 | 木门拆除 | 拆除档案室木质门 | 个 | 1.00 |
| 13 | 窗户拆除 | 拆除档案室窗户 | 个 | 3.00 |
| 14 | 原大门洞砌砖 | 1、原大门口砌砖封闭、两面水泥沙批荡找平（包含红砖、水泥、沙、运费） 2、门洞尺寸：900*2000mm=1.8㎡ | 个 | 1.00 |
| 15 | 门洞刮腻子 | 1、包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 2、区域：封门洞两墙面 3、封门洞里外两侧墙面均刷面漆一遍 4、第一天刮第一遍腻子，第二天刮第二遍腻 子，第三天刷面漆； | 平方 | 3.60 |
| 16 | 原窗户洞砌砖 | 1、原窗户砌砖封闭、水泥沙批荡找平（包含红砖、水泥、沙、运费） | 个 | 3.00 |
| 17 | 窗洞刮腻子 | 1、包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 2、区域：内窗洞两墙面，外窗内墙面均刷面漆一遍 | 平方 | 10.60 |

- 1.供应商针对采购需求提供项目实施方案，内容包括但不限于实施人员、物流配送、设备的安装、调试、培训等实施方案。

- 2.供应商针对采购需求提供项目质量保证措施方案，内容包括但不限于产品运输、安装、调试等质量保证措施。

（二）商务要求

- 1.提供服务时间：签订合同后45个日历天内按采购人指定的地点安装、改造完成，并交付使用。

- 2.提供服务地点：惠州市中医医院东院区（惠州市惠城区东江新城东升一路）

- 3.投标/响应有效期：为递交响应文件之日起90天。

- ★4.知识产权要求：供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商应承担因此引发的一切法律责任，并负责由此产生的全部费用以及对采购人造成的所有经济损失。

- 5.供货要求：

- ①供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- ②各种货物产品必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- ③货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- ④货物在系统安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- ⑤设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责。

- 6.安装要求：

- ①供应商保证所供设备是合格厂家生产的，否则由此产生的一切后果和采购人的损失由供应商负全部责任。

- ②供应商应保证其向采购人提供的产品符合国家及采购人提出的有关质量标准的全新的完整无瑕疵的全新产品。供应商提供的产品必须与投标时提供的产品名称、规格一致、且在任何情况下产品质量和各项技术指标不得低于国家强制性标准和供应商企业标准。

- ③供应商承担及负责在采购文件承诺的一切事宜及责任。包括产品供货、配套备品备件提供、运输、卸货、安装、调试、检验、验收、培训等相关服务以及供应商认为必要的其他服务；供应商应自行承担设备正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用。

- 7.验收要求：

- （1）包装：

- ①货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- ②供应商保证货物是制造商原厂包装，全新的、未曾使用过的，且进货渠道合法。货物必须具备出厂合格证或出厂检测报告，其质量、规格及技术特征符合要求。（在本条款下，如采购人对供应商交付的货物存在异议，供应商须提供相关的证明文件并附书面说明，如货物生产商出具书面出厂证明等，用以有效解释、证明采购人所质疑的事项）。

- （2）安装和调试：

- ①供应商需根据项目整体方案进行安装和调试。

- ②供应商派人负责货物的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在货物的安装、调试期间，供应商的安装调试人员一切费用自理。

- ③安装过程中，供应商不得损坏墙面、天花、地板等一切环境设施，如损坏，按原价的2倍予以赔偿。安装期间所产生的垃圾应随时清理，保持场地干净。

- （3）货物的验收：

- ①验收按国家和地方有关的规定、规范进行。采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

- ②验收标准：外观无瑕疵，货物名称、规格、颜色、材质、数量符合采购方要求。收货时发现有异常情况的，应立即拍照、封存。验收合格以采购方最终认可为准。

- ★③采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒收货物，并签发拒绝收货通知书，供应商应承担由此为采购人造成的直接和间接损失。如果采购人同意更换的，供应商应于收到拒绝收货通知书之日起三个工作日内重新提供符合合同约定的货物并验收合格，否则，视为供应商逾期交货。

- ④验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合需求内容，采购人应做出详尽的现场记录，并由采购人及供应商双方签字确认。此现场记录可用作更换损坏货物的有效证据，由此产生的有关费用由供应商承担。

- ★⑤如果货物在运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，换货的相关费用由供应商承担。

- 8.售后服务：

- （1）质保期：1年。自项目验收合格交付使用之日起开始计算，在质保期内，供应商须全额包安装、包正常使用、包维修、包更换或退换。质保期内，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。（提交承诺函）

- （2）供应商本项目负责人的电话应全天候响应，在采购人提出质量问题时，能够及时提供相应的技术问答服务。在确认供应商提供的货物质量存在问题时，供应商应当在接到故障电话后1小时内安排技术人员上门维护并排除故障，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用。

- （3）质保期内，上门、维修、更换配件以及退货的实际费用由供应商承担。

- （4）供应商负责在采购人现场免费对操作人员及维修人员进行培训，保证操作人员能独立操作，以及对设备的简单维护保养。

- （5）因产品的质量问题而发生争议，由采购人所在地有资质的质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担。

- （6）在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任

- （7）供应商针对采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务人员、应急维修方案、退换货承诺、售后服务承诺等。

- 9.其他商务要求：

- ①供应商应对技术要求响应程度，产品技术水平，加工工艺，产品的可靠性能和技术服务能力，安装维修的便利性进行说明。所有设备及其用材、配件须符合国家现行相关行业质量检测标准、环保标准及产品出厂标准。

- ②供应商投标报价须考虑所有未知因素，包括全部材料、设计、制造、包装、仓储、运输（包含采购人指定现场卸货）、安装、调试、试运行、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）等本项目所涉及的费用，采购人不再另行支付任何费用。

- 10.争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决。

- 11.付款进度和方式：

- ①付款进度：1期：支付比例30%，合同签订后，采购人自收到供应商开具相应金额的合法发票与正式请款函后30日历日内支付合同款的30%预付款。

- 2期：支付比例70%，项目完成验收后，经采购人和供应商确认后，由供应商向采购人提交合法发票与正式请款函后，采购人在30日历日内支付合同款的70%。

- ②付款方式：银行转账等。

- ③若非采购人原因导致（包括但不限于财政资金不到位、其他不可抗力等）到账时间延迟，采购人不承担相应责任。

- 12.违约责任与赔偿损失

- ①供应商提供的服务不符合规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

- ②供应商未能按规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

- ③其他违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

- 第三部分  供应商须知

一、说明

- （一）适用范围

- 本比选文件适用于本比选告知函中所述项目的院内采购项目。

- （二）名称的定义

1.“采购人”是指惠州市中医医院

2.“监督部门”是指中共惠州市中医医院纪律检查委员会

3.合格的响应供应商是指符合以下条件的：符合比选文件规定的“供应商资格要求”；按要求进行了资格预审并通过。

4.“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- （三）合格的货物、工程和服务

- 1.“货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其他服务。

- （四）响应供应商不得恶意竞价。对于报价差异巨大的，比选小组有权要求响应供应商在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，比选小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的响应供应商将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后三年内不得受邀参与我院任何采购活动。如出现多家报价差异巨大，比选小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决比选评审项目及要求预算价发回重审。

- （五）无效的报价认定

1.报价文件没有有效签署的；

2.报价文件不响应比选小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

3.报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而供应商又不能作出合理说明的；

4.报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

5.报价文件附有采购人不能接受的条件的；

6.比选小组认为本次报价不响应比选文件实质性要求的；

7.其他比选小组一致认为应作为无效报价的。

- （六）有下列情形之一的，视为供应商互相串通报价，其报价响应无效：

1.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

2.不同供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；

3.不同供应商的响应文件异常一致或者非比选文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达到20字及以上的（项目概况除外）；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。

- （七）供应商有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为；

6.响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7.被授权人委托他人提交响应文件的，无委托书的。

（八）“★”号条款、“▲”号条款：“★”号条款为必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，若负偏离或不响应，评审时认定为响应无效；“▲”号条款为择优要求和条件，若负偏离或不响应，评审时将影响综合得分。

- （九）响应文件自响应文件接收截止时点起，至少90日历天内有效。

- （十）以下情形，拒收响应文件：

1.逾期送达；

2.未按比选文件要求密封。

- （十一）有下列情形，比选小组将否决其响应：

1.响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

2.响应联合体没有提交共同响应协议；

3.同一响应供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，比选文件要求提交备选响应的除外；

4.响应报价低于成本或者高于最高限价/预算金额的；

5.响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的，比选小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

6.响应供应商有串通响应、弄虚作假等违法行为的；

7.比选现场存在争议的。

- （十二）供应商在参加比选过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得受邀参与我院任何采购活动：

1.远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求成交的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 3.与其他供应商恶意串通围标的；

- 4.近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

- 5.无正当理由随意申请撤换或放弃成交结果的；

- 6.成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

- 7.成交后，超过合同约定的供货或服务时间未按要求执行，给医院造成损害的；

- 8.向医院涉及采购的相关部门或人员行贿或者提供不正当利益的；

- 9.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 10.无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止/终止采购合同的；

- 11.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

- 12.不遵守开标/评审现场纪律，扰乱现场，影响采购活动继续进行的；

- 13.开标/评审后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

- 14.成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

- 15.不按招标采购文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

- 16.实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

- 17.一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

- 18.连续两次评价得分不合格的供应商的；

- 19.其他违法违规行为。

- （十三）响应供应商在响应比选文件中必须列出具体数值，如果响应供应商只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改比选文件的比选技术、商务等要求的将导致比选小组拒绝其响应。

二、比选文件

（一）比选文件由下列文件组成：比选告知函；采购项目内容；供应商须知；合同书范本格式；响应文件格式；在比选过程中由比选采购单位发出的修正和补充文件等。

（二）响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）比选文件的澄清或修改

1.比选文件的澄清是指医院采购部门对比选文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。比选文件的修改是指采购人对比选文件中出现的错误进行修订。

2.任何要求对比选文件进行澄清、修改的供应商，均应在比选文件规定的报名或响应文件递交截止时间之前3个工作日内，以书面形式通知医院采购部门，采购部门对其收到的书面的对比选文件的澄清、修改要求均以书面形式予以答复，同时告知各潜在供应商（告知内容不包括问题的来源）。不足3个工作日的，顺延报名或递交响应文件的截止时间。该澄清或修改答复作为比选文件的一部分，对供应商有约束力。

3.在比选过程中，比选小组如对比选文件内容有实质性的变更，应以书面形式通知所有参与比选的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出且不会被计入不良行为，否则将被视为接受此变更并受其约束。

（四）供应商应在收到比选文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出询问、质疑。在规定的时间内未对比选文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对比选文件内容的质疑。

（五）要求供应商报名后应参加比选，报名后不参加比选的应至少在提交响应文件截止时间前一天函致我院采购部门说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次。

三、响应文件的编制和数量

（一）比选的语言及计量

- 1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 2.除非比选文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- （二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件编制

- 1.供应商对比选文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

- 2.响应供应商应完整、真实、准确地填写比选文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院采购部门和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 3.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）比选报价

- 1.供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 2.供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围等进行报价，并按《报价单》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

- 3.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（五）只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（比选文件允许有备选方案的除外）。

（六）供应商资格证明文件

- 1.供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性审查表》中所列要求。

- 2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每本响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。响应文件递交的截止时点为2025年10月23日14时55分（北京时间），超过截止时点后的响应视为响应无效。

（八）响应文件由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

（九）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

（一）密封的响应文件信封袋或者文件袋外包装上应注明采购项目名称、项目编号及“在（比选文件中规定的比选日期和时点）之前不得拆封”字样，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

（二）采购人在《比选公告》中规定的地点和响应截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购人将拒绝接收。

（三）供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在响应截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回。

（四）供应商所提交的响应文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还。

五、比选和比选步骤

（一）比选

1.医院采购部门在本比选文件规定的日期、时间和地点组织比选。参加比选的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件以供查验。原则上要求法人或被授权人亲自前来参加比选。确因不可抗拒之原因，委托他人前来的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近三个月任意一个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须具有法人签名，未签名无效。供应商不参加现场比选的，视为无条件认同报价结果。

2.医院选派监督代表参加比选现场监督，只负责监督不负责评审工作。

3.开标时，由响应供应商（仅对本单位投递响应文件进行验证）、医院监督代表验证文件的密封性，由医院采购部门工作人员现场宣读响应供应商名称、响应价格等实质内容。

（二）比选小组的组成

1.比选小组按医院规定从专家库中随机抽取至少三名专家组成。

2.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，比选小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评审方法

本次评审采用综合评分法。比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件从商务、技术、价格和服务等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行评审和比较，按评审综合得分由高到低推荐成交候选供应商。

（四）评审步骤及标准

1.宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，医院采购部门在评审开始前宣读评审纪律及比选文件说明。

2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。纪检部门或者采购部门发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

3.推荐比选小组组长

评审组按照少数服从多数的原则推荐组长。比选小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.响应文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和供应商的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按无效响应处理。只有资格性、符合性全部审查合格才能进入后续评审。

比选小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为响应无效。

对于要求提供实物样品的，比选小组先比对实物质量及比选文件要求，是否合格，合格后再进行响应文件的资格性与符合性的审查；实物质量不合格者，不再进行后续审查和比较。

| 评审内容 |  | 比选/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 样品实物质量 |  | 本项目不要求现场提供实物 |
| 资格性 审查 | 法定资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供承诺函，格式自拟。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供声明函，格式自拟。 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供承诺函，格式自拟。 5.在近三年的经营活动中没有重大违法记录；提供声明函，格式自拟。 6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函，格式自拟。 |
|  | 特定资格要求 | 1.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目采购响应。 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚； |
|  | 响应文件的签署、 盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 响应报价 | - 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况（本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包，供应商出具声明函） |  |
| 备注 | 响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件的电子扫描件，请存入U盘中放入密封的响应文件中。 |  |

5.响应文件的评审和比较

比选小组按比选文件中规定的评审方法和标准，对审查合格的响应文件的商务、技术、服务和价格进行综合比较与评价。

比选小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的响应资料等进行评审和比较，并填写相关表格。

比选小组认为比选文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向医院采购部门说明情况。

| 评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分20.0分 技术部分45.0分 报价得分35.0分 |  |
| 技术部分 | 重要技术参数响应情况（30分） | 对采购需求书中带“▲”（20个）技术要求条款的技术指标全部响应为满足的得30分。其中，带“▲”用户需求参数指标不满足或者不响应的每一项扣1.5分，扣完为止。 备注：以供应商的响应情况为准。 |
|  | 项目实施方案 (8分) | 供应商针对采购需求提供项目实施方案，内容包括但不限于①实施人员②物流配送③设备的安装④调试等进行评审： 1、每项内容都进行了详细阐述且完全满足采购需求的，得8分； 2、每项内容都进行了阐述，但未完全贴合采购需求的，得5分； 3、方案内容有缺项的，得2分。 4、未提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 (7分) | 供应商的质量保证措施方案（包括但不限于产品运输、安装、调试等质量保证措施）进行评价： 1、质量管理制度全面、完善，质量保障方案科学、详实，能够严格控制项目质量的，得7分； 2、质量管理制度完善，质量保障方案科学，能够控制项目质量的，得5分； 3、质量管理制度完善，质量保障方案不够科学，不能够控制项目质量的，得3分； 4、质量管理制度不完善，质量保障方案不科学，不能够控制项目质量的，得1分。 5、内容不符合实际要求的或未提供的，得0分。 |
| 商务部分 | 项目业绩 (8分) | 供应商或生产厂家2022年1月1日至今具有与本项目同类业绩（档案库房建设）经验，每提供一项合同得2分，本项最高得8分。 注：供应商请提供合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期页)以合同签订时间为准。 |
|  | 售后服务方案 (8分) | 供应商针对采购需求提供售后服务方案（包括但不限于培训管理、售后服务人员、应急维修方案、退换货承诺、售后服务承诺）。 - 1、每项内容都进行了详细阐述且完全满足采购需求的，得8分； - 2、每项内容都进行了阐述，但未完全贴合采购需求的，得5分； - 3、方案内容有缺项的，得2分。 - 4、未提供不得分。 |
|  | 质量保修期 （4分） | 承诺在满足比选文件质保期的基础之上，每增加1年免费质保期得2分，满分4分。 （注：提供质量保修期承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，承诺年限不满1年的不计分） |
| 价格得分 | 投标报价得分 (35.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |

6.确定成交候选供应商

（1）评标

本项目采用“定量评审”方式推荐成交候选人的，比选小组根据比选文件规定的评审办法对通过资格性审查的响应文件进行评审，按评审结果顺序，向采购人推荐3名成交候选人。比选小组应当出具书面的评标报告，并确认签字，对评审意见承担相应的法律责任。

比选小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商；综合得分相同的，按有效报价由低到高顺序推荐成交候选供应商；得分且有效报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

（2）定标

本项目采用集体议事法定标。采购人根据项目情况和实际需要，坚持质优价廉的原则，综合考虑候选成交供应商的企业实力、企业信誉、投标文件响应情况、投标报价、拟派团队管理能力与水平等多方面因素，结合医院发展需求，择优选择履约能力较强、价格合理的供应商。

（3）对成交候选供应商的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，比选小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求响应供应商提供相关证明材料等。

（4）成交供应商确定后，我院采购部门在医院官网上将结果进行公示，公示无异议后发出成交通知书，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将依据情况调整并公示变更结果。成交供应商无正当理由不履行采购合同或放弃成交的，医院可以确定排名第二的响应供应商为成交供应商或者重新比选。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（5）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理：提供虚假材料谋取成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；向比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；有法律、法规规定的其他损害比选采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、项目终止条件与处理

在采购（比选过程）中，出现下列情形之一的，应予终止：

1.符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

比选失败后，除采购任务取消情形外，应当重新组织比选；

七、结果公示

评审完成确定成交供应商后，医院采购部门发布成交公告，并按程序向成交供应商发出《成交通知书》。

八、询问、质疑和投诉

（一）对采购公告、比选文件的询问、质疑和处理

1.供应商对采购公告、比选文件有疑问、有异议的，应在比选公告的有效期内书面向医院采购部门提出合理的询问、质疑。公告期限内未收到书面质疑，视为潜在供应商认同采购公告、比选文件的全部内容，医院采购部门不再受理供应商对采购公告、比选文件的质疑。

2.医院采购部门应当在接收到质疑函后起7个工作日内进行答复，并告知质疑供应商和其他有关供应商。

3.提出的质疑成立后，由医院采购部门通过澄清或者修改，并告知潜在供应商后可以继续开展采购活动的，澄清或者修改后继续开展采购活动；否则应当修改后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果的询问、质疑和处理

1.供应商认为评审过程、成交结果有疑问的或使自己的权益受到损害的，可以提出询问，或在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向医院采购部门提出询问、质疑。

2.医院采购部门应于收到质疑函后7个工作日内组织原比选小组协助答复质疑，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.医院认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（三）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

（四）投诉

1.供应商对医院采购部门的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向医院纪检部门提出书面投诉。

2.纪检监督部门联系方式

电话：0752-2756023

地址：广东省惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院1号楼10楼纪检室

（五）质疑供应商未按以上规定进行质疑的，将不予接收。

（六）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

（七）医院采购部门受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

（八）同一供应商不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

（一）合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃成交资格。但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

（二）合同的履行

1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报医院相关部门审批。

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同实质条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

十、适用法律及规定

采购人及供应商的一切采购活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及医院的采购制度。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

- 第四部分  合同书范本格式

注：本合同仅为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，并按医院合同审批流程实施。

采购合同（参考范本）

甲方：

乙方：

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本事项协商一致，订立以下合同：

第一条项目概述

1.项目名称：

2.项目内容：

3.合同价格：（小写）

（大写）

第二条项目要求

1.服务期：收到甲方进场通知后45日历日内完工。

2.服务地点：

3.服务内容：恒温恒湿恒净控制系统、安防监控系统、门禁、视频监控系统、物联网组网设备、智慧库房管理平台、消防系统建设、技术服务（综合布线、安装、调试、培训等）、库房建设（含门窗拆除、砌砖封堵等）。

第三条项目验收

1.包装：

- ①货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- ②乙方保证货物是制造商原厂包装，全新的、未曾使用过的，且进货渠道合法。货物必须具备出厂合格证或出厂检测报告，其质量、规格及技术特征符合要求。（在本条款下，如甲方对乙方交付的货物存在异议，乙方须提供相关的证明文件并附书面说明，如货物生产商出具书面出厂证明等，用以有效解释、证明甲方所质疑的事项）。

2.安装和调试：

①乙方需根据项目整体方案进行安装和调试。

②乙方派人负责货物的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在货物的安装、调试期间，乙方的安装调试人员一切费用自理。

③安装过程中，乙方不得损坏墙面、天花、地板等一切环境设施，如损坏，按原价的2倍予以赔偿。安装期间所产生的垃圾应随时清理，保持场地干净。

3.货物的验收：

①验收按国家和地方有关的规定、规范进行。甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

②验收标准：外观无瑕疵，货物名称、规格、颜色、材质、数量符合采购方要求。收货时发现有异常情况的，应立即拍照、封存。验收合格以采购方最终认可为准。

③甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒收货物，并签发拒绝收货通知书，乙方应承担由此为甲方造成的直接和间接损失。如果甲方同意更换的，乙方应于收到拒绝收货通知书之日起三个工作日内重新提供符合合同约定的货物并验收合格，否则，视为乙方逾期交货。

④验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合需求内容，甲方应做出详尽的现场记录，并由甲方及乙方双方签字确认。此现场记录可用作更换损坏货物的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担。

⑤如果货物在运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，换货的相关费用由乙方承担。

第四条售后服务

1.质保期：  年。自项目验收合格交付使用之日起开始计算，在质保期内，乙方须全额包安装、包正常使用、包维修、包更换或退换。质保期内，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。

2.乙方本项目负责人的电话应全天候响应，在甲方提出质量问题时，能够及时提供相应的技术问答服务。在确认乙方提供的货物质量存在问题时，乙方应当在接到故障电话后1小时内安排技术人员上门维护并排除故障，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予甲方作为代替使用。

3.质保期内，上门、维修、更换配件以及退货的实际费用由乙方承担。

4.乙方负责在甲方现场免费对操作人员及维修人员进行培训，保证操作人员能独立操作，以及对设备的简单维护保养。

5.因产品的质量问题而发生争议，由甲方所在地有资质的质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.在任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任

7.乙方针对采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于售后服务人员、应急维修方案、退换货承诺、售后服务承诺等。

8.其他商务要求：①乙方应对技术要求响应程度，产品技术水平，加工工艺，产品的可靠性能和技术服务能力，安装维修的便利性进行说明。所有设备及其用材、配件须符合国家现行相关行业质量检测标准、环保标准及产品出厂标准。 ②乙方投标报价须考虑所有未知因素，包括全部材料、设计、制造、包装、仓储、运输（包含甲方指定现场卸货）、安装、调试、试运行、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）等本项目所涉及的费用，甲方不再另行支付任何费用。

第五条结算价款

1.付款进度

①1期：支付比例30%，合同签订后，甲方自收到乙方开具相应金额的合法发票与正式请款函后30日历日内支付合同款的30%预付款。

2期：支付比例70%，项目完成验收后，经甲方和乙方确认后，由乙方向甲方提交合法发票与正式请款函后，甲方在30日历日内支付合同款的70%。

②付款方式：银行转账等。

③若非甲方原因导致（包括但不限于财政资金不到位、其他不可抗力等）到账时间延迟，甲方不承担相应责任。

2.付款方式：银行转账

3.甲方通过银行转账至下列乙方提供的账号内：

开户名称：

开户银行：

账号：

第六条违约责任

1.乙方提供的服务不符合规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

第七条不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条争议的解决

1. 因服务质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的， 任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效

本合同自双方委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

第十条无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定的合同无效，责任由过错方承担。

第十一条附则

1.本合同自甲方与乙方授权代表在合同书中签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式 陆份，甲方执 肆份，乙方执 贰份。

以下无正式内容

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

经办人（签字）：                    经办人（签字）：

签订日期：  年  月  日              签订日期：  年  月  日

- 第五部分  响应文件格式

一、供应商应提供合法有效的公司资质、业务代表授权书等。

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为响应无效文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为响应无效文件。

三、响应供应商必须按照顺序进行响应文件编排装订（用A4纸双面打印，制作目录并加封面装订成册，封面应注明项目名称，不得随意用回形针别住或散装）。响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好所有开口处均应用密封条封好，四角处加盖公章）；响应文件请存入U盘中放入密封的响应文件中。

四、响应文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按响应无效处理；响应供应商因响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

五、响应文件格式附后。

惠州市中医医院采购项目

院内比选响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

响应供应商（公章）：

日      期：    年  月  日

1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 比选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 法定资格 要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供承诺函，格式自拟。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供声明函，格式自拟。 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供承诺函，格式自拟。 5.在近三年的经营活动中没有重大违法记录；提供声明函，格式自拟。 6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函，格式自拟。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 特定资格 要求 | 1.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准，如相关失信记录已失效，响应供应商需提供相关证明资料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目采购响应。提供承诺函（格式自拟）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 响应供应商的合格性 | 三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应文件的签署、盖章 | - 1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章； - 2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应报价 | 1.响应报价未超过预算金额、最高限价； - 2.对本项目内全部采购内容进行响应报价； - 3.响应报价是唯一确定的； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应有效期 | 响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期； | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 实质性条款响应情况 | 响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况（本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包，供应商出具声明函） |  | □通 过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

2 评审项目响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 技术 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 商务 |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
|  |  | 见响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格计算方法：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应报价得分=（基准价/响应报价）×35%×100。 | 见响应文件第（ ）页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

3 资格性文件

3.1响应函

响 应 函

惠州市中医医院：

依据贵方采购项目（项目名称：                 项目编号：  ）的院内比选响应告知内容，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 技术部分；

4. 商务部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90日历天，成交供应商响应/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解比选文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从贵院采购流程与规定并尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地      址：

固 定 电话：

联 系 电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称（公章）：

开户银行：

账    号：

日    期：

3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年  月  日   单位（盖章）：

附：

| 法人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（请务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

- 法定代表人/负责人授权委托书

致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：    年  月  日

附：

| 代理人 基本信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职务 |  |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 公司基本 信息 | 营业执照号码 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 主营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营（产） |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口物品经营许可证号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼营 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件反面

(请务必提供本附件）

代理人身份证复印件

3.3关于资格的声明函

关于资格的声明函

致惠州市中医医院：

关于贵方     项目名称    采购公告，本签字人愿意参加响应，提供比选文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1.

- 2.

- 3.

（相关资质、证明文件及声明函附后）

本次采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

3.4 中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.5. 其他必需重要事项说明及承诺（单页）

3.5.1 参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函

近三年经营活动中无重大违法违规记录声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.2 诚信响应承诺书（单页）

诚信响应承诺书

致惠州市中医医院：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的服务和资料存档，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

- 七、参与本项目采购过程中，我司不存在以下情形：

1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目的采购；

2.为该项目提供整体设计、方案、报价、规范编制等服务的供应商；

3.涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。

八、严格按照医院的要求落实相关事项，接受并遵守医院对服务工作的考核与退出机制。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日

3.5.3 非联合体参加响应，项目不分包/不转包声明函（单页，格式自拟）

3.5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（合同复印件）或书面声明（单页，格式自拟）

4 技术部分

4.1实质性响应技术条款

| 实质性（“★”项）技术条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性技术条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

4.2 一般技术条款响应表

| 序号 | 一般技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | 其他技术条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般技术条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5 商务部分

5.1 所响应项目同类业绩介绍（单页）

| 序号 | 供应商名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 验收时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2商务条款响应

5.2.1 实质性响应商务条款

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90日历天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 理解并接受验收要求的规定。 |  |  |
| 10 | 理解并接受付款期限及方式。 |  |  |
| 11 | 理解并接受违约责任的规定。 |  |  |
| 12 | 同意采购人及监管部门以任何形式对我方报价文件内容及采购人及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其他商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

6 价格部分

报 价 单

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠州市中医医院干部职工人事档案库房改造项目 | 1 | 项 | 人民币： 元 （大写： ） |

备注：1.本项目采购预算为人民币259578.76元，超过采购预算为无效响应。

2.以上报价应为已经包括了完成本项目服务所需的所有费用（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

3.工程量清单为报价单的有效附件，应随报价单一同提交。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日