
惠州市中医医院

院内比选文件

项目编号：HZSZYYYCF-202607
项目名称：惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目
采购组编制

目  录

1

第一部分  比选告知函

8

第二部分  采购项目内容

22

第三部分  供应商须知

36

第四部分  合同书范本格式

第五部分  响应文件格式
51



 比选告知函

各（潜在）供应商：
惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目进行院内比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、项目编号：HZSZYYYCF-202607
二、项目名称：惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目
三、项目概况：
	项目概况
	单位
	数量
	预算金额

（元）
	备注

	为保障惠州市中医医院消防设备设施处于完好安全运行状态，使医院诊疗秩序、医患人员安全及财产安全得到坚实的消防安全保障，我院需开展消防设备设施维修更换项目，内容包括维修东院区防火卷帘门、更换湿式报警阀组、增加西院区学生宿舍火灾自动报警系统和应急疏散系统等内容，详见《惠州市中医医院消防设备设施维修更换服务详细内容》。维修更换后恢复消防设备设施的正常运行，符合消防标准要求。
	项
	1
	321996.7
	该项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业


详细技术规范请参阅比选文件中的采购项目内容。供应商必须对项目内全部内容进行报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致报价无效。

四、报名及资格预审

（一）报名及资格预审时间

详见采购公告安排
（二）报名要求

1.请在报名时间有效期内的工作日时间（8:00-12:00，14:30-17:30，法定节假日除外）报名并提交预审材料进行资格预审。可通过邮寄或现场报名，院方不承担因邮寄延误导致报名无效的责任。
2.比选文件请自行在官网招标采购公告中下载，未进行报名及资格预审或者资格预审不通过的，将不受理其响应报价。

五、响应文件提交

（一）响应文件递交截止时间：详见采购公告安排
（二）响应方式：本次比选不接受邮寄的响应文件，供应商法人代表或业务代表应在规定时间内递交响应文件。

（三）响应文件送达地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院3号楼四楼418室
六、比选

（一）比选时间：详见采购公告安排
（二）比选地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院3号楼四楼评审室
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：惠州市中医医院

联系人及联系电话：林先生  0752-2756967

联系地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院3号楼四楼418室
附件：

1.报名表

2.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书

3.无重大违法违规记录声明函
附件1

报 名 表
	一、采购项目基本信息

	项目编号
	

	项目名称
	

	二、响应供应商报名信息

	公司名称

（加盖公章）
	

	报名日期
	
	联系人及联系电话
	

	三、报名提供的资料

	资料类目（具体要求详见采购公告）
	资料情况

	营业执照
	

	法定代表人资格证明书（含法定代表人身份证复印件）
	

	业务代理人授权书（含业务代理人身份证复印件）
	

	业务代理人社保证明
	

	无重大违法违规记录声明函
	

	企业类型（大、中、小、微型企业/其他           ），参见附表《中小微企业划型标准》（如相关政策有更新，以政策为准）
	

	其他资料
	

	响应供应商

被授权代表

签字
	被授权人签名：

日期：    年  月  日

	响应供应商

注意事项
	请供应商密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布

的公告、通知均视为有效送达（包括预成交结果）


说明：本表是响应报名时使用，请响应供应商先填写打印本表并盖公章，与报名资料一并装订成册提供。
附表：
[image: image1.png]PN BARAEIN T -

it
TR HEIRE R B wE
8y

R BB | B () |B% | 500sY<20000 | 50s¥<500 | Y<50
AR 0 [ A 300sX<1000 | 20sX<300 | X<20

Iw BIBA (V) | B 2000<Y <40000 | 300<Y <2000 | ¥ <300
BB (Y) | 5% | 60005 <B0000 | 300<Y<6000 | Y<300

BRY  [AFOW () | 5% | 5000s2<80000 | 300sZ<5000 | Z<300
AR (%) | A 20sX<200 | 55X<20 X<s

™ BUKA (V) | BR | 50005Y<40000 ;x"‘ :;oo
AR 00 [ A 50sX<300 | 10sX<50 | X<10

SWy  [WUWA () | % | 500sY<20000 | 100sY<500 | <100
AR 00 [ A 300sX<1000 | 20sX<300 | X<20

ZEEME | BUEA (V) | B | 30005Y<30000 | 200<Y<3000 | Y<200

HUAR ) | A 100sX<200 | 20sX<100 | X<20 |

MY [ BUWA () |77 | 1000<Y<30000 | 100sY<1000 | Y<100
AAR () | A 300X <1000 20X <300 X<20

By [BULGA () | 5% | 20005Y<30000 | 100sY<2000 | Y<100
AR (X) | A 100X < 300 10X <100 X<10

BUEA (V) | B 2000sY < 10000 | 100<Y <2000 | Y <100

JEAR (X) | A 100X < 300 105X <100 X<10

L5 WA (V) | B 2000<Y <10000 | 100<Y <2000 | Y <100
[ALAR ) | A 100sX<2000 | 10sX<100 | X<10_

mewey | TN O | B :m‘ 1005Y<1000 | V<100
DERESRAR | AEAR X) | A 100sX<300 | 10X<100__| X<10
sk BYEA (V) | B 1000<Y < 10000 | 50sY<1000 | Y<50
ey | T O |57 m‘ 1005X<1000 | X<100
2000<Y < Ye

BB @ | B | s000sZ<10000 | i

BUAR %) | A 300sX<1000 | 100sX<300 | X<100

L) BYBA () | B 10005Y <5000 | 500sY <1000 | Y <500
| AR (X) | A 100sX <300 10sX <100 X<10
— e LR f‘;:;:‘ 100528000 | Y<100
ROFNBEL | WAR () | A 100sX<300 | 10sX<100 | X<10





附件2

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

        同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

	法定代表人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
（请务必提供本附件）

法定代表人/负责人授权委托书
致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：
法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签字或盖章）：

签发日期：    年  月  日
附：
	代理人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（请务必提供本附件）

附件3

无重大违法违规记录声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

第二部分  采购项目内容
一、供应商资格要求

（一）法定资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024或2025年度经会计师事务所审计的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函（格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。
（二）特定资格要求

1.未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单查询或失信被执行人查询”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。提供承诺函（格式自拟）
3.本项目不接受联合体参与，供应商提供承诺函（格式自拟）。

（三）其他要求

该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》。
响应供应商必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

二、比选项目一览表

详见比选告知函。

三、响应基本要求（“★”号条款和“▲”号条款按实际需求和要求设置）
（一）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果供应商所响应货物、服务与具体要求存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。
（二）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，不响应或负偏离▲号条款的响应供应商将影响综合得分。

（三）本采购项目中注★号、注▲号内容，如比选文件中已明确提供证明资料的要求，则以列明的具体要求为准；如未列明证明材料要求的，提供承诺函（格式自拟）并加盖响应供应商公章。
（四）响应供应商须提供密封完好的响应文件一式三份，否则其响应将被拒绝。

四、采购标的汇总表
	序号
	采购标的
	标的所属行业
	计量单位
	数量
	预算金额

（元）

	1
	惠州市中医医院消防设备设施维修更换服务
	其他未列明行业
	项
	1
	321996.7


本项目不接受联合体参与，不允许供应商对本采购项目进行违法分包和转包。

五、技术要求与商务要求

（一）技术要求

我院开展消防设备设施维修更换项目，内容包括维修东院区防火卷帘门、更换湿式报警阀组、增加西院区学生宿舍火灾自动报警系统和应急疏散系统等内容（详见《惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目清单》）。维修更换后恢复消防设备设施的正常运行，符合消防标准要求。

1.服务内容

	惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目清单

	序号
	院区
	详细地点
	项目内容
	规格型号或要求
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	一、维修、调平东院区7樘卷帘门

	1
	东院区
	住院部一楼影像科大厅卷帘门
	调平消防卷帘门
	下降时达到与地面贴合、平整无缝隙、无异响，消防控制室远程手动控制有效，信号反馈正常，质保1年。
	1樘
	965.53
	965.53
	

	2
	
	住院部一楼3456号电梯厅卷帘门
	
	
	1樘
	965.53
	965.53
	

	3
	
	住院部一楼789号电梯厅卷帘门
	
	
	1樘
	965.53
	965.53
	

	4
	
	门诊部一楼急诊输液室留观室门口卷帘门
	
	
	1樘
	965.53
	965.53
	

	5
	
	门诊部二楼休息区旁通道卷帘门
	
	
	1樘
	965.53
	965.53
	

	6
	
	二楼住院部与门诊部连通通道卷帘门
	
	
	1樘
	965.53
	965.53
	

	7
	
	三楼住院部与门诊部连通通道卷帘门
	
	
	1樘
	965.53
	965.53
	

	二、更换东院区负一楼9组湿式报警阀组

	1
	东院区
	负一楼湿式报警阀房
	更换湿式报警阀组
	型号：ZSFZ-150，加装警铃系统，更换后正常运行无漏水，质保2年。
	9组
	4031.70
	36285.30
	

	三、更换气体及照明主机电源

	1
	东院区
	门诊二楼口腔科
	更换气体灭火控制主机备用电源
	密封式铅酸蓄电池(12V5AH/20HR)，质保1年。
	2个
	457.88
	915.76
	

	2
	东院区
	住院部四楼夹层
	更换应急照明集中控制型环保磷酸铁锂电池包
	36V22Ah-500W,PJ60109B，质保1年。
	1个
	1921.32
	1921.32
	

	3
	东院区
	住院部四楼夹层
	更换应急照明集中控制型环保磷酸铁锂电池包
	36V44Ah-1000W,PJ60108，质保1年。
	1个
	2261.77
	2261.77
	

	4
	西院区
	一楼发电机房
	更换气体灭火控制主机主电源
	PS-03-QM210，质保1年。
	1个
	3293.01
	3293.01
	

	四、更换消防排烟风机控制箱控制与保护开关

	1
	东院区
	十楼1001房门口
	更换消防排烟风机控制箱控制与保护开关
	匹配原有品牌：索锦SJCPS（k80），质保1年。
	1个
	1057.76
	1057.76
	

	五、更换东院区负一楼水泵房3个消防控制柜

	1
	东院区
	负一楼水泵房
	更换消防喷淋控制柜
	喷淋一控二75KW，质保2年。
	1个
	16331.64
	16331.64
	。

	2
	
	
	更换消防室内消火栓控制柜
	室内消火栓一控二30KW，质保2年。
	1个
	13540.96
	13540.96
	

	3
	
	
	更换消防室外消火栓控制柜
	室外消火栓一控二15KW，质保2年。
	1个
	9647.48
	9647.48
	

	六、DSA室、CT值班室及宿舍等加装火灾自动报警系统、应急疏散指示系统

	1
	东院区
	DSA室
	增加应急灯、指示牌
	应急灯、指示牌、安全出口指示牌为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。本分项质保1年，以下相同。
	应急灯4个
	83.38
	333.52
	

	
	
	
	
	
	指示牌4个
	81
	324
	

	
	
	
	
	
	线路敷设约30米
	25.67
	770.1
	

	2
	西院区
	胃镜室及CT值班室
	增加应急灯、指示牌
	
	应急灯4个
	83.38
	333.52
	

	
	
	
	
	
	指示牌4个
	81
	324
	

	
	
	
	
	
	线路敷设约30米
	25.67
	770.1
	

	3
	西院区
	门诊大门出口处上方
	增加安全出口指示牌、应急灯
	
	安全出口指示牌1个
	83.38
	83.38
	

	
	
	
	
	
	应急灯1个
	81
	81
	

	
	
	
	
	
	线路敷设约20米
	25.67
	513.4
	

	4
	
	水东宿舍
	增加火灾自动报警系统
	火灾自动报警系统主机至少满足70点位。烟感、手动报警按钮、声光报警器、广播为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	烟感52个
	118.43
	6158.36
	

	
	
	
	
	
	手动报警按钮6个
	129.21
	775.26
	

	
	
	
	
	
	声光报警器6个
	125.54
	753.24
	

	
	
	
	
	
	广播6个
	45
	270
	

	
	
	
	
	
	控制器1台
	5666.45
	5666.45
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约400米
	25.67
	10268
	

	
	
	
	增加应急疏散低压指示系统
	疏散指示牌、应急灯为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	疏散指示牌13个
	81.00
	1053.00
	

	
	
	
	
	
	应急灯13个
	83.38
	1083.94
	

	
	
	
	
	
	集中照明控制器1台
	2528.11
	2528.11
	

	
	
	
	
	
	250w应急灯具专用电源1台
	1834.90
	1834.90
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约300米
	25.67
	7701
	

	5
	西院区
	学生宿舍
	增加火灾自动报警系统
	火灾自动报警系统主机至少满足83点位。烟感、手动报警按钮、声光报警器、广播为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	烟感58个
	118.43
	6868.94
	

	
	
	
	
	
	手动报警按钮9个
	129.21
	1162.89
	

	
	
	
	
	
	声光报警器9个
	125.54
	1129.86
	

	
	
	
	
	
	广播7个
	45
	315
	

	
	
	
	
	
	控制器1台
	3352.73
	3352.73
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约400米
	25.67
	10268
	

	
	
	
	增加应急疏散低压指示系统
	疏散指示牌、应急灯为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	疏散指示牌14个
	81
	1134
	

	
	
	
	
	
	应急灯14个
	83.38
	1167.32
	

	
	
	
	
	
	集中照明控制器1台
	2351.08
	2351.08
	

	
	
	
	
	
	250w应急灯具专用电源1台
	1834.90 
	1834.9
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约300米
	25.67
	7701
	

	七、东院区住院部3号楼2个GCP房封堵喷淋头及加装悬挂式灭火器

	1
	东院区
	住院部3号楼10楼和18楼GCP房
	封堵喷淋头
	含放水、充水试验、原天花拆除和恢复等，质保2年。悬挂式灭火器为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。产品出厂日期与合同签订日期不得大于2个月。
	4个
	286.66
	1146.64
	

	2
	
	
	18楼GCP房加装悬挂式灭火器
	
	1个
	181.39
	181.39
	

	3
	
	
	10楼GCP房迁移悬挂式灭火器、
	含修复原有天花板等，质保2年。
	1个
	411.39
	411.39
	

	八、更换或充装七氟丙烷气瓶及氮气瓶

	1
	东院区
	卫材仓库1号瓶
	检测、充装七氟丙烷气瓶
	出具产品检验检测报告、合格证，质保1年。
	1瓶（113KG）
	11356.12 
	11356.12 
	

	2
	
	卫材仓库2号瓶
	
	
	1瓶（113KG）
	11356.12
	11356.12 
	

	3
	
	门诊三楼DR室
	
	
	1瓶（68KG）
	6825.62
	6825.62 
	

	4
	
	负一楼气瓶间1号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	9300.35
	9300.35
	

	5
	
	负一楼气瓶间2号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	9300.35
	9300.35
	

	6
	
	负一楼气瓶间4号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	9300.35
	9300.35
	

	7
	
	负一楼气瓶间6号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	9300.35
	9300.35
	

	8
	西院区
	西院区发电机室
	
	
	1瓶（70KG）
	6995.54
	6995.54
	

	9
	东院区
	检验科试剂准备区
	更换悬挂式七氟丙烷气瓶
	悬挂式七氟丙烷气瓶为消防3C认证产品，须出具相应检验报告，产品出厂日期与合同签订日期不得大于2个月，质保2年。
	1瓶（10Kg）
	1726.43
	1726.43 
	

	10
	
	检验科样本处理区）
	
	
	2瓶（20Kg/瓶
	2947.23 
	5894.46 
	

	11
	
	检验科核酸扩增区
	
	
	1瓶（10Kg）
	1726.43
	1726.43 
	

	12
	
	检验科产物分析区
	
	
	1瓶（10Kg）
	1726.43
	1726.43 
	

	13
	
	检验科走道
	
	
	2瓶（20Kg/瓶）
	2942.17 
	5884.34 
	

	14
	东院区
	一楼放射科气瓶间氮气1号瓶
	检测、充装氮气瓶
	出具产品检验报告、合格证，质保1年。
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	15
	
	一楼放射科气瓶间氮气2号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	16
	
	一楼放射科气瓶间氮气5号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	17
	
	一楼放射科气瓶间氮气6号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	18
	
	一楼放射科气瓶间氮气7号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	19
	
	一楼放射科气瓶间氮气8号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	20
	
	负一楼气瓶间氮气1号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	21
	
	负一楼气瓶间氮气2号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	22
	
	负一楼气瓶间氮气3号瓶
	
	
	1瓶（4.5L）
	2476.48 
	2476.48 
	

	23
	两院区
	东、西两院区监控室
	检测充装正压式消防空气呼吸器
	型号MODEL:CRPIII-144-6.8-30-T，6.8L，出具检验报告，质保1年。
	2瓶
	300
	600.00 
	

	九、更换影像医学科对面及更衣室旁等12樘防火门

	1
	东院区
	急诊病案室通道防火门
	更换乙级防火门，质保1年。
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	1630.26
	1630.26
	

	2
	
	急诊医生值班房旁抢救室通道防火门
	
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	1630.26
	1630.26
	

	3
	
	妇产科门诊诊室旁楼梯防火门
	
	宽1.11米高2.13米
	1樘
	1509.3
	1509.3
	

	4
	
	门诊1楼T1楼梯防火门
	
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	1630.26
	1630.26
	

	5
	
	门诊2楼T1楼梯防火门
	
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	1630.26
	1630.26
	

	6
	
	影像科更衣室旁防火门
	
	宽1.01米高2.11米
	1樘
	1406.4
	1406.4
	

	7
	
	影像科X光室对面11号楼梯1楼防火门
	
	宽1.45米高2.03米
	1樘
	1433.17
	1433.17
	

	8
	
	门诊四楼信息科旁楼梯防火门
	
	宽1.12米高1.97米
	1樘
	1486.66
	1486.66
	

	9
	
	夹层防火门（手术室旁T2楼梯上）
	
	宽1.1米高1.35米
	1樘
	1147.27
	1147.27
	

	10
	
	住院部4楼T1楼梯防火门（1号电梯厅）
	
	宽1.39米高2.05米
	1樘
	1432.02
	1432.02
	

	11
	
	住院部5楼1号电梯厅前室防火门
	
	宽1.4米高2.04米
	1樘
	1442.48
	1442.48
	

	12
	
	住院部6楼11号电梯厅前室防火门
	
	宽1.4米高2.05米
	1樘
	1452.58
	1452.58
	

	十、西院区制作5个消防逃生窗

	1
	西院区
	门诊一楼CT室
	制作消防逃生窗，质保2年。
	1.08米*1.38米
	1扇
	556.56 
	556.56 
	

	2
	
	门诊一楼收费处
	
	1.74米*1.94米
	1扇
	853.52 
	853.52 
	

	3
	
	门诊二楼西药房仓库
	
	1.58米*1.8米
	1扇
	719.10 
	719.10 
	

	4
	
	门诊二楼B超室生活区
	
	1.7米*1.37米
	1扇
	588.89 
	588.89 
	

	5
	
	门诊四楼信息科
	
	1.72米*1.13米
	1扇
	528.94 
	528.94 
	

	十一、完善过滤式消防自救呼吸器、水基型灭火器等消防物资

	1
	两院区
	公共场所及电动车停放处
	公共场所完善过滤式消防自救呼吸器
	过滤式消防自救呼吸器、水基型灭火器为消防3C认证产品，须出具相应检验报告，产品出厂日期与合同签订日期不得大于2个月，质保2年。
	500个
	20
	10000
	

	2
	
	
	电动车停放处完善水基型灭火器
	
	水基型灭火器4公斤12具、6个灭火器箱
	394.87
	2369.22
	

	3
	
	消防水池
	消防水池完善自锁防坠器
	出具产品合格证，质保1年。
	1个
	166.83
	166.83
	

	4
	
	
	消防水池完善救援三角架
	
	1个
	919.52
	919.52
	

	5
	
	
	消防水池完善4合一气体检测仪
	
	1个
	1000
	1000
	

	6
	
	
	消防水池完善五点式安全带
	
	2套
	108.93
	217.86
	

	备注：1.供应商报价应当包括搬运费、拆装费、调试费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等费用。2.维修更换数量按实结算。


2.服务要求

（1）基础要求：

①供应商需根据服务内容，需制定整体服务方案，包括响应服务内容、质量要求、台账建立等。
②设备要求：供应商须自备符合标准的专业设备，响应文件中须列明设备名称、型号、规格等详细信息。

★③保密要求：供应商须严格遵守保密纪律，不得将采购、服务过程、结果及相关资料泄露给第三方，若发生泄密情况，需承担相应责任。供应商提交承诺函，格式自拟。
（2）服务计划方案

制定详细的服务计划，包括针对服务难点制定专项方案，明确培训方案、实施步骤、服务时间安排等，按计划有序推进维修更换工作。

（3）质量要求：

★①本项目须满足现行消防标准及规范要求，保质保量完成全部服务内容。根据《惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目清单》要求，对于清单中所有需3C强制性认证的消防产品，供应商投标时均须提供有效的3C认证、出厂合格证等产品合格证明文件；对于清单中不涉及3C认证的其他产品，则应按国家有关规定提供出厂合格证等产品合格证明文件。以上资料需提供复印件并加盖公章，以确保所有产品合法有效、符合国家规范。

▲②防盗窗使材料用工业级304不锈钢，厚度不少于1.2毫米，逃生窗净高度和宽度均≥1米，每个逃生窗制作1个尺寸≥1.0米×0.8米的救援窗口，开启方式为由内向外开启，具备可锁闭功能，配备锁具。

★③七氟丙烷气瓶、氮气瓶及正压式消防空气呼吸器的充装与检测工作，应由具备合法有效的气瓶充装许可、气瓶检测资质的专业单位承担，完成后须出具规范、有效的检验报告。供应商提交承诺函，格式自拟。
▲④作业时应保证采购方原有设备设施完好，拍照留存作业前后图，交付采购人留档。供应商提供承诺函，格式自拟。
（4）质保期

①按《惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目清单》要求履行质保期。供应商提供承诺函，格式自拟。

②质保期间供应商应建立完善的售后服务响应机制，明确24小时应急联络方式，设有固定售后服务网点及备件仓库，能提供快速上门服务保障，设备设施维修更换后提供设备设施操作及维修保养注意事宜等相关培训。供应商提供承诺函（格式自拟）。
（5）故障和突发事件的处理及应急保障

①预案要求：供应商须全面分析项目重点难点，根据故障和突发事件的类型、严重程度等，制定应急处置方案，包括突发事故类型界定、应急组织机构及职责、应急响应流程、应急物资储备清单、现场处置措施、善后处理办法等，提交采购人备案。

▲②应急响应：提供24小时应急抢修服务，接到采购人故障报修电话后，1小时内到达现场处理；紧急情况（如消防设备失效、安全隐患突发等）30分钟内到达现场，并实时反馈故障维修进展，供应商提供承诺函，格式自拟。

▲③故障修复：一般故障须在2小时内修复；复杂故障当天无法解决的，须立即提出解决方案并启动应急方案，确保医院消防安全，供应商提供承诺函，格式自拟。

④记录要求：故障排除后，须填写《故障维修记录表》，经采购单位管理人员签字确认后存档备查。

（6）安全管理

①现场作业：作业时采取有效的安全防护及现场围蔽措施。如有动火作业，须办理动火申请，经批准后方可作业。

②责任承担：供应商须严格遵守消防条例、医院安全管理规定及相关安全规程，落实安全生产责任；制定安全管理方案，含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度等；若在服务过程中发生安全事故，由供应商承担全部损失及责任，并赔偿采购人因此造成的一切损失（含采购人赔偿第三人的款项、诉讼费、律师费、鉴定费等），供应商提供承诺函，格式自拟。

③为保障维修更换全流程标准化、规范施工废弃物处置、噪声控制、降低项目环境风险与处罚隐患，建立安全防护、风险管控等。安全生产，供应商应持有效质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。

④整改要求：若采购人或上级部门检查发现服务质量、服务范围不达标或台账不合格等问题，采购人出具《整改通知单》明确要求及时限，供应商须在15日内完成整改复验，相关费用及责任由供应商全额承担。
（7）服务卫生要求

供应商需全程落实卫生防护与清洁责任，确保作业与卫生服务同步推进，维修更换后现场环境、设施恢复至维修更换前标准或更优状态。供应商需明确专人负责卫生服务工作，接受医院总务后勤部门的监督检查。

（8）违约责任与赔偿

①供应商如因违反有关安全操作规程导致安全事故的发生一切责任由供应商承担，并赔偿由此给采购人造成的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及采购人为处理事故所支出的合理费用）。

②由于供应商使用的材料、设备存在质量问题或施工质量不合格等原因，导致本项目在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，供应商应承担由此造成的全部责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失及对第三方的人身、财产损害赔偿）。
③若供应商未按本合同约定的竣工交付日期完成项目，每逾期一日，按本合同总金额的万分之五的标准向采购人支付违约金，违约金总额最高不超过合同总金额的10%。若约定的违约金不足以弥补采购人实际损失（包括直接损失与可得利益损失），供应商还需赔偿违约金与实际损失的差额部分。

④供应商逾期超过20日时，采购人有权单方面解除合同；解除合同后，供应商仍需支付累计违约金，并赔偿采购人因解除合同遭受的全部损失（该等损失包括但不限于采购人为重新采购同等服务所增加的支出、采购人运营中断的损失以及采购人为实现本合同项下债权所支出的诉讼费、律师费、保函费、鉴定费、差旅费等）。

⑤供应商提供的服务不符合本合同约定的，采购人有权要求供应商15天内整改。若供应商未按要求整改，每项按本合同总金额的万分之五的标准向采购人支付违约金，直接从应付合同款项中扣减；违约金总额最高不超过合同总金额的10%，否则采购人有权单方面解除合同。
⑥其他违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。
（二）商务要求

1.标的提供的时间：自合同签订之日起60天内完成。

2.标的提供地点：惠州市中医医院东、西两院区所属区域（含水东宿舍）。

3.付款方式：

（1）第一期（预付款）：合同生效后，供应商向采购方开具等额合法有效的增值税发票，采购方在收到发票之日起30个日历日内，支付合同暂定总价款的30%作为预付款。

（2）第二期（竣工结算款）：本项目采用按实结算方式。项目竣工验收合格且双方完成竣工结算、审定最终结算金额后，供应商向采购方提交正式请款函及对应结算金额的合法有效发票，采购方在收到完整请款资料之日起30个日历日内，扣除已支付的预付款后，将剩余款项一次性支付至项目结算审定价的100%。
（3）支付方式：银行转账方式。

（4）供应商保证以上信息真实准确，如有变更，应提前5个工作日书面通知采购方，否则因此引起的延期付款或无法转账，采购方不承担任何责任；除非供应商书面申请变更收款账户，采购方应确保将款项汇入本合同约定的供应商收款账户，否则因此产生的争议或纠纷采购方不承担任何责任。

（5）资料要求：供应商提交的结算资料须真实、完整、准确、字体清晰，若因资料不完善、与验收记录不符导致对账或付款延迟，责任由供应商承担；若非采购方原因（含财政资金不到位、不可抗力等）导致款项到账延迟，采购方不承担责任。
4.检测标准

（1）维修更换后须符合以下但不限于国家安全标准：（GB 50261-2017）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、（GB 50166-2019）《火灾自动报警系统施工及验收标准》、（GB 17945-2024）《消防应急照明和疏散指示系统》等。

★（2）强制认证要求：凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，须提供有效3C认证证书、出厂合格证等产品合格证明文件；对于清单中不涉及3C认证的其他产品，则应按国家有关规定提供出厂合格证等产品合格证明文件。

5.服务团队要求：

（1）配置专项人员：须配备专职项目经理1名（负责项目统筹、服务对接、进度管控及问题协调）。

★（2）资质要求：现场作业人员应为4人或以上，均须持证上岗，持有效的“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”职业资格证书，响应时需提交人员职业资格证书复印件。（以上证件名称不同但实际内涵一致的作出说明可视同具有该证，需提供相应证明材料）。
▲（3）人员经验：现场作业人员中至少2人具备3年及以上消防相关工作经验，需提供工作单位出具的工作证明或社保证明。

▲（4）资料递交：合同签订后7个工作日内，供应商须将服务团队人员身份证复印件及其他相关证明文件递交采购人存档，所有复印件须与本人信息一致，加盖供应商公章并注明“与原件相符”，相关证书须在有效期内（采购人有权核查原件）；若人员证书过期、失效或被撤销，供应商须在2个工作日内更换符合要求的人员并重新提交资料，服务期间所有人员须严格持证上岗，严禁无证或持无效证件人员作业。供应商须提供承诺函（格式自拟）。
（5）作业规范：服务人员须遵守医院规章制度，统一着装、文明安全作业，避免影响医院正常诊疗秩序。

（6）人员管理：供应商负责承担服务团队人员的工资、奖金、养老保险、医疗保险、劳动保护用品、人身安全保险、意外保险等费用；如需更换服务人员，须提前以书面形式告知采购人，提交替换人员的身份证复印件、有效资格证复印件及其他相关证明文件，经采购人确认后存档。
（六）报价要求

1.报价要求：报价为统一下浮率，满足采购文件要求且“下浮率”报价最高（相当于响应价格最低）的为评审基准价。下浮率不得为负值，有效报价范围应在0%~100%范围（含0%和100%）。报价应包括但不限于：完成本项目实施所需的人工费、搬运费、拆装费、调试费、材料费、机械费、运输费、人员住宿费、员工社会保险费（含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、火灾公众责任险费、交通工具购置及折旧费、管理费、利润、税金、培训辅导费，以及合同实施过程中应预见或不可预见的全部相关费用。费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为报价下浮率中已包括该费用。本次的报价下浮率在合同期内固定不变。在项目提交验收前,采购人有权视具体情况要求供应商提供产品的检验报告。该检验费用包含在报价中。

2.本项目最高限价为321996.7元，超过最高限价为无效响应。

3.供应商在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经响应，即认为该供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
第三部分  供应商须知
一、说明

（一）适用范围

本比选文件适用于本比选告知函中所述项目的院内采购项目。

（二）名称的定义

1.“采购人”是指惠州市中医医院
2.“监督部门”是指中共惠州市中医医院纪律检查委员会
3.合格的响应供应商是指符合以下条件的：符合比选文件规定的“供应商资格要求”；按要求进行了资格预审并通过。
4.“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

（三）合格的货物、工程和服务

1.“货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其他服务。

（四）响应供应商不得恶意竞价。对于报价差异巨大的，比选小组有权要求响应供应商在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，比选小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的响应供应商将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后三年内不得受邀参与我院任何采购活动。如出现多家报价差异巨大，比选小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决比选评审项目及要求预算价发回重审。

（五）无效的报价认定

1.报价文件没有有效签署的；

2.报价文件不响应比选小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

3.报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而供应商又不能作出合理说明的；

4.报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

5.报价文件附有采购人不能接受的条件的；

6.比选小组认为本次报价不响应比选文件实质性要求的；

7.其他比选小组一致认为应作为无效报价的。

（六）有下列情形之一的，视为供应商互相串通报价，其报价响应无效：

1.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

2.不同供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；

3.不同供应商的响应文件异常一致或者非比选文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达到20字及以上的（项目概况除外）；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。

（七）供应商有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为；

6.响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7.被授权人委托他人提交响应文件的，无委托书的。
（八）“★”号条款、“▲”号条款：“★”号条款为必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，若负偏离或不响应，评审时认定为响应无效；“▲”号条款为择优要求和条件，若负偏离或不响应，评审时将影响综合得分。
（九）响应文件自响应文件接收截止时点起，至少90日历天内有效。

（十）以下情形，拒收响应文件：

1.逾期送达；

2.未按比选文件要求密封。
（十一）有下列情形，比选小组将否决其响应：

1.响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

2.响应联合体没有提交共同响应协议；

3.同一响应供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，比选文件要求提交备选响应的除外；

4.响应报价低于成本或者高于最高限价/预算金额的；
5.响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的，比选小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；
6.响应供应商有串通响应、弄虚作假等违法行为的；

7.比选现场存在争议的。

（十二）供应商在参加比选过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得受邀参与我院任何采购活动：

1.远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与其他供应商恶意串通围标的；

4.近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

5.无正当理由随意申请撤换或放弃成交结果的；

6.成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

7.成交后，超过合同约定的供货或服务时间未按要求执行，给医院造成损害的；

8.向医院涉及采购的相关部门或人员行贿或者提供不正当利益的；

9.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

10.无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止/终止采购合同的；

11.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

12.不遵守开标/评审现场纪律，扰乱现场，影响采购活动继续进行的；

13.开标/评审后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

14.成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

15.不按招标采购文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

16.实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

17.一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.连续两次评价得分不合格的供应商的；

19.其他违法违规行为。

（十三）响应供应商在响应比选文件中必须列出具体数值，如果响应供应商只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改比选文件的比选技术、商务等要求的将导致比选小组拒绝其响应。
二、比选文件

（一）比选文件由下列文件组成：比选告知函；采购项目内容；供应商须知；合同书范本格式；响应文件格式；在比选过程中由比选采购单位发出的修正和补充文件等。

（二）响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）比选文件的澄清或修改

1.比选文件的澄清是指医院采购部门对比选文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。比选文件的修改是指采购人对比选文件中出现的错误进行修订。

2.任何要求对比选文件进行澄清、修改的供应商，均应在比选文件规定的报名或响应文件递交截止时间之前3个工作日内，以书面形式通知医院采购部门，采购部门对其收到的书面的对比选文件的澄清、修改要求均以书面形式予以答复，同时告知各潜在供应商（告知内容不包括问题的来源）。不足3个工作日的，顺延报名或递交响应文件的截止时间。该澄清或修改答复作为比选文件的一部分，对供应商有约束力。

3.在比选过程中，比选小组如对比选文件内容有实质性的变更，应以书面形式通知所有参与比选的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出且不会被计入不良行为，否则将被视为接受此变更并受其约束。

（四）供应商应在收到比选文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出询问、质疑。在规定的时间内未对比选文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对比选文件内容的质疑。

（五）要求供应商报名后应参加比选，报名后不参加比选的应至少在提交响应文件截止时间前一天函致我院采购部门说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次。

三、响应文件的编制和数量

（一）比选的语言及计量

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.除非比选文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件编制

1.供应商对比选文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

2.响应供应商应完整、真实、准确地填写比选文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院采购部门和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）比选报价

1.供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

2.供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围等进行报价，并按《报价单》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

3.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（五）只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（比选文件允许有备选方案的除外）。

（六）供应商资格证明文件

1.供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性审查表》中所列要求。

2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每本响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。响应文件递交的截止时点为2026年3月25日14时55分（北京时间），超过截止时点后的响应视为响应无效。

（八）响应文件由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

（九）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

（一）密封的响应文件信封袋或者文件袋外包装上应注明采购项目名称、项目编号及“在（比选文件中规定的比选日期和时点）之前不得拆封”字样，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

（二）采购人在《比选公告》中规定的地点和响应截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购人将拒绝接收。

（三）供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在响应截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回。

（四）供应商所提交的响应文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还。

五、比选和比选步骤

（一）比选

1.医院采购部门在本比选文件规定的日期、时间和地点组织比选。参加比选的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件以供查验。原则上要求法人或被授权人亲自前来参加比选。确因不可抗拒之原因，委托他人前来的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近三个月任意一个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须具有法人签名，未签名无效。供应商不参加现场比选的，视为无条件认同报价结果。
2.医院选派监督代表参加比选现场监督，只负责监督不负责评审工作。

3.开标时，由响应供应商（仅对本单位投递响应文件进行验证）、医院监督代表验证文件的密封性，由医院采购部门工作人员现场宣读响应供应商名称、响应价格等实质内容。

（二）比选小组的组成

1.比选小组按医院规定从专家库中随机抽取至少三名专家组成。

2.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，比选小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评审方法

本次评审采用综合评分法。比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件从商务、技术、价格和服务等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行评审和比较，按评审综合得分由高到低推荐成交候选供应商。

（四）评审步骤及标准

1.宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，医院采购部门在评审开始前宣读评审纪律及比选文件说明。

2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。纪检部门或者采购部门发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
3.推荐比选小组组长

评审组按照少数服从多数的原则推荐组长。比选小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.响应文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和供应商的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按无效响应处理。只有资格性、符合性全部审查合格才能进入后续评审。

比选小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为响应无效。

对于要求提供实物样品的，比选小组先比对实物质量及比选文件要求，是否合格，合格后再进行响应文件的资格性与符合性的审查；实物质量不合格者，不再进行后续审查和比较。
	评审内容
	比选/采购文件要求

	样品实物质量
	本项目不要求现场提供实物

	资格性

审查
	法定资格要求
	1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024或2025年度经会计师事务所审计的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函（格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。

	
	特定资格要求
	1.未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单查询或失信被执行人查询”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应（响应）。提供承诺函（格式自拟）

3.本项目不接受联合体参与，不允许供应商对本采购项目进行违法分包和转包。供应商提供承诺函（格式自拟）。

	
	其他要求
	该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》；

	符合性

审查
	响应供应商的合格性
	三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚；

	
	响应文件的签署、

盖章
	1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章；

2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

3.响应文件没有无效签署的。

	
	响应报价
	1.响应报价未超过预算金额、最高限价；

2.对本项目内全部采购内容进行响应报价；

3.响应报价是唯一确定的；

	
	响应有效期
	响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期；

	
	实质性条款响应情况
	响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标

	
	无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况（包含但不限于：本项目不接受联合体参与，不允许供应商对本采购项目进行违法分包和转包。供应商提供承诺函，格式自拟）。

	备注
	响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件的电子扫描件，请存入U盘中放入密封的响应文件中。


5.响应文件的评审和比较
比选小组按比选文件中规定的评审方法和标准，对审查合格的响应文件的商务、技术、服务和价格进行综合比较与评价。

比选小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的响应资料等进行评审和比较，并填写相关表格。

比选小组认为比选文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向医院采购部门说明情况。
	评分表

	分值构成
	价格20.0分；技术42.0分；商务38.0分

	评审因素
	分值（分）
	评分细则

	价格部分
	分值

（20分）
	响应报价得分=（评审基准价÷响应报价）×价格分值。满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价（即1-响应下浮率）为评审基准价。响应报价最低不是成交的唯一依据。

【注：满足采购文件要求且“下浮率”报价最高（相当于响应价格最低）的为评审基准价。如：响应下浮率60%为报价最高，评审基准价为1-60%=40%，得满分；响应下浮率50%，响应报价为1-50%=50%；以此类推。】

	技术部分
	整体服务方案（12分)

	根据项目整体服务方案的完整性、合理性、可行性进行评审：

1.项目整体服务方案（包括响应服务内容、质量要求、台账建立等）满足且优于需求，得12分；

2.项目整体服务方案（包括响应服务内容、质量要求、台账建立等）满足需求，得8分；

3.项目整体服务方案（包括响应服务内容、质量要求、台账建立等部分满足需求，得4分；

4.未提供方案的，不得分。

	
	服务计划方案

（10分)


	根据服务计划方案的全面性、针对性和合规性进行综合评审：

1.服务计划方案内容完整、全面覆盖培训方案、实施步骤、时间安排等关键内容，能充分结合项目难点制定针对性措施和专项方案，可操作性强，且在内容深度或实施保障上优于采购要求的，得10分；
2.服务计划方案基本完整，包含必要的培训内容和实施安排，时间安排总体合理，对诊疗秩序影响较小，能针对项目主要难点制定相应措施，可操作性良好，满足采购要求的，得7分；

3.服务计划方案内容不够完整，培训内容或实施安排存在明显不足，时间安排不够合理，对诊疗秩序有一定影响，针对项目难点的措施不够全面，可操作性一般，仅部分满足采购要求的，得4分；

4.未提供服务计划方案或方案无实质内容，不满足采购基本要求的，不得分。

	
	安全管理及卫生服务方案

（10分）
	根据本项目安全管理方案、现场作业卫生情况的全面性和针对性进行评审：

1.安全管理及卫生服务方案（包含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度、卫生清理等）满足且优于需求，得10分；

2.安全管理及卫生服务方案（包含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度、卫生清理等）基本满足需求，得7分；

3.安全管理及卫生服务方案（包含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度、卫生清理等）部分满足需求，得4分；

4.未提供方案的，不得分。

	
	应急处置方案（10分）
	依据服务方案可能发生的各类故障和突发事件的处理及应急保障方案合理性、科学性、可行性及针对性进行综合评分：

1.方案完整覆盖突发事故类型界定、应急组织机构及职责、应急响应流程、应急物资储备清单、现场处置措施、善后处理办法等全部核心要素，内容贴合医院消防安全实际需求，可操作性强，满足且优于采购要求的，得10分；
2.方案完整覆盖突发事故类型界定、应急响应流程、现场处置措施、善后处理办法等核心内容，完全满足采购基本需求的，得7分；
3.方案仅涵盖突发事故类型界定、应急响应流程、现场处置措施等基础内容，部分满足采购需求的，得4分；
4.未提供方案或方案无实质应急处置内容的，不得分。

	商务部分
	业绩

（10分）
	供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过与消防设备设施维修更换服务项目相关的同类型项目业绩，每提供一份得2分，最高得10分。

注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料，不提供不得分。

	
	质保期

（3分）
	根据供应商对本次更换的新消防设备设施质保期的承诺进行评分。

1.对消防设备设施维修更换项目详细内容要求的质保期承诺进行评审：根据表格内各种消防设备设施的如卷帘门、湿式报警阀组、火灾自动报警系统等质保期，供应商承诺在约定质保期基础上每项每延长一年质保期的，得1分，本项最高得3分。

2.仅承诺按合同约定质保期执行的，不得分。

3.质保期承诺应以响应文件中提供的书面承诺为准，未明确承诺的视为按合同约定执行。

	
	重要技术参数响应情况（标▲号）

（18分）
	评审委员会根据供应商是否符合技术要求和商务要求中标注▲号进行评分（共6条/项），每偏离（不满足或不响应）一条或一项扣3分。

注：▲”标记的技术参数为重要技术参数，如采购文件中已明确提供证明资料的要求，则以列明的具体要求为准；如未列明证明材料要求的，提供承诺函并加盖供应商公章。

	
	认证证书

（3分）
	供应商持有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供 1 项得 1 分，本项满分 3 分；未提供不得分。（证书需在有效期内，提供复印件加盖公章备查）

	
	售后服务方案

（4分）
	根据供应商的售后服务响应机制、维修保障体系完整性进行评审：

1.建立完善的售后服务响应机制，明确24小时应急联络方式，设有固定售后服务网点及备件仓库，能提供快速上门服务保障及培训等，得4分；

2.建立较完善的售后服务响应机制，明确24小时应急联络方式，设有固定售后服务网点，能在约定时间内提供上门服务及培训等，得2分；

3.仅提供基本售后服务承诺，未明确服务网点或应急保障措施不完善，不得分。

注：需提供售后服务网点证明材料（如场地租赁合同、产权证明等）复印件，未提供的按对应评分档次降级评分。


6.确定成交结果
（1）评标

本项目采用“定量评审”方式推荐成交候选人的，比选小组根据比选文件规定的评审办法对通过资格性审查的响应文件进行评审，按评审结果顺序，向采购人推荐3名成交候选人。比选小组应当出具书面的评标报告，并确认签字，对评审意见承担相应的法律责任。

比选小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商；综合得分相同的，按有效报价由低到高顺序推荐成交候选供应商；得分且有效报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

（2）定标

本项目采用集体议事法定标。采购人根据项目情况和实际需要，坚持质优价廉的原则，综合考虑候选成交供应商的企业实力、企业信誉、投标文件响应情况、投标报价、拟派团队管理能力与水平等多方面因素，结合医院发展需求，择优选择履约能力较强、价格合理的供应商。

（3）对成交候选供应商的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，比选小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求响应供应商提供相关证明材料等。

（4）成交供应商确定后，我院采购部门在医院官网上将结果进行公示，公示无异议后发出成交通知书，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将依据情况调整并公示变更结果。成交供应商无正当理由不履行采购合同或放弃成交的，医院可以确定排名第二的响应供应商为成交供应商或者重新比选。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（5）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理：提供虚假材料谋取成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；向比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；有法律、法规规定的其他损害比选采购机构利益和社会公共利益情形的。
六、项目终止条件与处理

在采购（比选过程）中，出现下列情形之一的，应予终止：

1.符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

比选失败后，除采购任务取消情形外，应当重新组织比选；

七、结果公示

评审完成确定成交供应商后，医院采购部门发布成交公告，并按程序向成交供应商发出《成交通知书》。
八、询问、质疑和投诉

（一）对采购公告、比选文件的询问、质疑和处理

1.供应商对采购公告、比选文件有疑问、有异议的，应在比选公告的有效期内书面向医院采购部门提出合理的询问、质疑。公告期限内未收到书面质疑，视为潜在供应商认同采购公告、比选文件的全部内容，医院采购部门不再受理供应商对采购公告、比选文件的质疑。

2.医院采购部门应当在接收到质疑函后起7个工作日内进行答复，并告知质疑供应商和其他有关供应商。

3.提出的质疑成立后，由医院采购部门通过澄清或者修改，并告知潜在供应商后可以继续开展采购活动的，澄清或者修改后继续开展采购活动；否则应当修改后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果的询问、质疑和处理

1.供应商认为评审过程、成交结果有疑问的或使自己的权益受到损害的，可以提出询问。可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向医院采购部门提出询问、质疑。

2.医院采购部门应于收到质疑函后7个工作日内组织原比选小组协助答复质疑，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.医院认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（三）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

（四）投诉

1.供应商对医院采购部门的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向医院纪检部门提出书面投诉。

2.纪检监督部门联系方式

电话：0752-2756982
地址：广东省惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院1号楼10楼纪检室
（五）质疑供应商未按以上规定进行质疑的，将不予接收。

（六）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

（七）医院采购部门受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

（八）同一供应商不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

（一）合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃成交资格。但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。
（二）合同的履行

1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报医院相关部门审批。

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同实质条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

十、适用法律及规定

采购人及供应商的一切采购活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及医院的采购制度。

第四部分  合同书范本格式

注：本合同仅为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，并按医院合同审批流程实施。

合 同 书

甲方：惠州市中医医院
乙方：                   

根据《惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目》的采购成交结果，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》等有关法律法规和标准规范，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就本项目服务及有关事项协商同意，签订本合同，并共同遵守。

一、项目名称：惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目
二、服务内容：

	惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目详细内容

	序号
	院区
	详细地点
	项目内容
	规格要求
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	一、维修、调平东院区7樘卷帘门

	1
	东院区


	住院部一楼影像科大厅卷帘门
	调平消防卷帘门
	下降时达到与地面贴合、平整无缝隙、无异响，消防控制室远程手动控制有效，信号反馈正常，质保1年。
	1樘
	
	
	

	2
	
	住院部一楼3456号电梯厅卷帘门
	
	
	1樘
	
	
	

	3
	
	住院部一楼789号电梯厅卷帘
	
	
	1樘
	
	
	

	4
	
	门诊部一楼急诊输液室留观室门口卷帘门
	
	
	1樘
	
	
	

	5
	
	门诊部二楼休息区旁通道卷帘门
	
	
	1樘
	
	
	

	6
	
	二楼住院部与门诊部连通通道卷帘门
	
	
	1樘
	
	
	

	7
	
	三楼住院部与门诊部连通通道卷帘门
	
	
	1樘
	
	
	

	二、更换东院区负一楼9组湿式报警阀组

	1
	东院区
	负一楼湿式报警阀房
	更换湿式报警阀组
	型号：ZSFZ-150，加装警铃系统，更换后正常运行无漏水，质保2年。
	9组
	
	
	

	三、更换气体及照明主机电源

	1
	东院区
	门诊二楼口腔科
	更换气体灭火控制主机备用电源
	密封式铅酸蓄电池(12V5AH/20HR)，质保1年。
	2个
	
	
	

	2
	东院区
	住院部四楼夹层
	更换应急照明集中控制型环保磷酸铁锂电池包
	36V22Ah-500W,PJ60109B，质保1年。
	1个
	
	
	

	3
	东院区
	住院部四楼夹层
	更换应急照明集中控制型环保磷酸铁锂电池包
	36V44Ah-1000W,PJ60108，质保1年。
	1个
	
	
	

	4
	西院区
	一楼发电机房
	更换气体灭火控制主机主电源
	PS-03-QM210，质保1年。
	1个
	
	
	

	四、更换消防排烟风机控制箱控制与保护开关

	1
	东院区
	十楼1001房门口
	更换消防排烟风机控制箱控制与保护开关
	匹配原有品牌：索锦SJCPS（k80），质保1年。
	1个
	
	
	

	五、更换东院区负一楼水泵房3个消防控制柜

	1
	东院区
	负一楼水泵房
	更换消防喷淋控制柜
	喷淋一控二75KW，质保2年。
	1个
	
	
	

	2
	
	
	更换消防室内消火栓控制柜
	室内消火栓一控二30KW，质保2年。
	1个
	
	
	

	3
	
	
	更换消防室外消火栓控制柜
	室外消火栓一控二15KW，质保2年。
	1个
	
	
	

	六、DSA室、CT值班室及宿舍等加装火灾自动报警系统、应急疏散指示系统

	1
	东院区
	DSA室
	增加应急灯、指示牌
	应急灯、指示牌、安全出口指示牌为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。本分项质保1年，以下相同。
	应急灯4个
	
	
	

	
	
	
	
	
	指示牌4个
	
	
	

	
	
	
	
	
	线路敷设约30米
	
	
	

	2
	西院区
	胃镜室及CT值班室
	增加应急灯、指示牌
	
	应急灯4个
	
	
	

	
	
	
	
	
	指示牌4个
	
	
	

	
	
	
	
	
	线路敷设约30米
	
	
	

	3
	西院区
	门诊大门出口处上方
	增加安全出口指示牌、应急灯
	
	安全出口指示牌1个
	
	
	

	
	
	
	
	
	应急灯1个
	
	
	

	
	
	
	
	
	线路敷设约20米
	
	
	

	4
	
	水东宿舍
	增加火灾自动报警系统
	火灾自动报警系统主机至少满足70点位。烟感、手动报警按钮、声光报警器、广播为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	烟感52个
	
	
	

	
	
	
	
	
	手动报警按钮6个
	
	
	

	
	
	
	
	
	声光报警器6个
	
	
	

	
	
	
	
	
	广播6个
	
	
	

	
	
	
	
	
	控制器1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约400米
	
	
	

	
	
	
	增加应急疏散低压指示系统
	疏散指示牌、应急灯为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	疏散指示牌13个
	
	
	

	
	
	
	
	
	应急灯13个
	
	
	

	
	
	
	
	
	集中照明控制器1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	250w应急灯具专用电源1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约300米
	
	
	

	5
	西院区
	学生宿舍
	增加火灾自动报警系统
	火灾自动报警系统主机至少满足83点位。烟感、手动报警按钮、声光报警器、广播为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算。
	烟感58个
	
	
	

	
	
	
	
	
	手动报警按钮9个
	
	
	

	
	
	
	
	
	声光报警器9个
	
	
	

	
	
	
	
	
	广播7个
	
	
	

	
	
	
	
	
	控制器1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约400米
	
	
	

	
	
	
	增加应急疏散低压指示系统
	疏散指示牌、应急灯为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。线路应符合消防设计规范，以实际现场为准，按实结算
	疏散指示牌14个
	
	
	

	
	
	
	
	
	应急灯14个
	
	
	

	
	
	
	
	
	集中照明控制器1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	250w应急灯具专用电源1台
	
	
	

	
	
	
	
	
	电线/线管约300米
	
	
	

	七、东院区住院部3号楼2个GCP房封堵喷淋头及加装悬挂式灭火器

	1
	东院区
	住院部3号楼10楼和18楼GCP房
	封堵喷淋头
	含放水、充水试验、原天花拆除和恢复等，质保2年。悬挂式灭火器为消防3C认证产品，须出具相应检验报告。产品出厂日期与合同签订日期不得大于2个月。
	4个
	
	
	

	2
	
	
	18楼GCP房加装悬挂式灭火器
	
	1个
	
	
	

	3
	
	
	10楼GCP房迁移悬挂式灭火器
	含修复原有天花板等，质保2年。
	1个
	
	
	

	八、更换或充装七氟丙烷气瓶及氮气瓶

	1
	东院区
	卫材仓库1号瓶
	检测、充装七氟丙烷气瓶
	出具产品检验检测报告、合格证，质保1年。
	1瓶（113KG）
	
	
	

	2
	
	卫材仓库2号瓶
	
	
	1瓶（113KG）
	
	
	

	3
	
	门诊三楼DR室
	
	
	1瓶（68KG）
	
	
	

	4
	
	负一楼气瓶间1号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	
	
	

	5
	
	负一楼气瓶间2号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	
	
	

	6
	
	负一楼气瓶间4号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	
	
	

	7
	
	负一楼气瓶间6号瓶
	
	
	1瓶（98.5KG）
	
	
	

	8
	西院区
	西院区发电机室
	
	
	1瓶（70KG）
	
	
	

	9
	东院区
	检验科试剂准备区1瓶（10Kg）
	更换悬挂式七氟丙烷气瓶
	悬挂式七氟丙烷气瓶为消防3C认证产品，须出具相应检验报告，产品出厂日期与合同签订日期不得大于2个月，质保2年。
	1瓶（10Kg）
	
	
	

	10
	
	检验科样本处理区2瓶（20Kg/瓶）
	
	
	2瓶（20Kg/瓶）
	
	
	

	11
	
	检验科核酸扩增区1瓶（10Kg）
	
	
	1瓶（10Kg）
	
	
	

	12
	
	检验科产物分析区1瓶（10Kg）
	
	
	1瓶（10Kg）
	
	
	

	13
	
	检验科走道2瓶（20Kg/瓶）
	
	
	2瓶（20Kg/瓶）
	
	
	

	14
	东院区
	一楼放射科气瓶间氮气1号瓶1瓶（4.5L）
	检测、充装氮气瓶
	出具产品检验报告、合格证，质保1年。
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	15
	
	一楼放射科气瓶间氮气2号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	16
	
	一楼放射科气瓶间氮气5号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	17
	
	一楼放射科气瓶间氮气6号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	18
	
	一楼放射科气瓶间氮气7号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	19
	
	一楼放射科气瓶间氮气8号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	20
	
	负一楼气瓶间氮气1号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	21
	
	负一楼气瓶间氮气2号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	22
	
	负一楼气瓶间氮气3号瓶1瓶（4.5L）
	
	
	1瓶（4.5L）
	
	
	

	23
	两院区
	东、西两院区监控室
	检测充装正压式消防空气呼吸器
	型号MODEL:CRPIII-144-6.8-30-T，6.8L，出具检验报告，质保1年。
	2瓶
	
	
	

	九、更换影像医学科对面及更衣室旁等12樘防火门

	1
	东院区
	急诊病案室通道防火门
	更换乙级防火门，质保1年。
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	
	
	

	2
	
	急诊医生值班房旁抢救室通道防火门
	
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	
	
	

	3
	
	妇产科门诊诊室旁楼梯防火门
	
	宽1.11米高2.13米
	1樘
	
	
	

	4
	
	门诊1楼T1楼梯防火门
	
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	
	
	

	5
	
	门诊2楼T1楼梯防火门
	
	宽1.4米高2.14米
	1樘
	
	
	

	6
	
	影像科更衣室旁防火门
	
	宽1.01米高2.11米
	1樘
	
	
	

	7
	
	影像科X光室对面11号楼梯1楼防火门
	
	宽1.45米高2.03米
	1樘
	
	
	

	8
	
	门诊四楼信息科旁楼梯防火门
	
	宽1.12米高1.97米
	1樘
	
	
	

	9
	
	夹层防火门（手术室旁T2楼梯上）
	
	宽1.1米高1.35米
	1樘
	
	
	

	10
	
	住院部4楼T1楼梯防火门（1号电梯厅）
	
	宽1.39米高2.05米
	1樘
	
	
	

	11
	
	住院部5楼1号电梯厅前室防火门
	
	宽1.4米高2.04米
	1樘
	
	
	

	12
	
	住院部6楼11号电梯厅前室防火门
	
	宽1.4米高2.05米
	1樘
	
	
	

	十、西院区制作5个消防逃生窗

	1
	西院区
	门诊一楼CT室
	制作消防逃生窗，质保2年。
	1.08米*1.38米
	1扇
	
	
	

	2
	
	门诊一楼收费处
	
	1.74米*1.94米
	1扇
	
	
	

	3
	
	门诊二楼西药房仓库
	
	1.58米*1.8米
	1扇
	
	
	

	4
	
	门诊二楼B超室生活区
	
	1.7米*1.37米
	1扇
	
	
	

	5
	
	门诊四楼信息科
	
	1.72米*1.13米
	1扇
	
	
	

	十一、完善过滤式消防自救呼吸器、水基型灭火器等消防物资

	1
	两院区
	公共场所及电动车停放处
	公共场所完善过滤式消防自救呼吸器
	过滤式消防自救呼吸器、水基型灭火器为消防3C认证产品，须出具相应检验报告，产品出厂日期与合同签订日期不得大于2个月，质保2年。
	500个
	
	
	

	2
	
	
	电动车停放处完善水基型灭火器
	
	水基型灭火器4公斤12具、6个灭火器箱
	
	
	

	3
	
	消防水池
	消防水池完善自锁防坠器
	出具产品合格证，质保期1年。
	1个
	
	
	

	4
	
	
	消防水池完善救援三角架
	
	1个
	
	
	

	5
	
	
	消防水池完善4合一气体检测仪
	
	1个
	
	
	

	6
	
	
	消防水池完善五点式安全带
	
	2套
	
	
	

	合计：    元

	备注：维修更换数量按实结算。


三、合同服务日期

自合同签订之日起60天内完成。即2026年  月  日至2026年  月  日止。

四、合同总价及付款方式

1.本合同总价为¥        元（人民币元整），包括但不限于完成本项目实施、人员住宿、火灾公众责任险费、交通工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金、培训辅导的费用及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。搬运费、拆装费、调试费、人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、材料费、机械费、管理费、利润、税金等费用。

2.付款方式：

（1）第一期（预付款）：合同生效后，乙方向甲方开具等额合法有效的增值税发票，甲方在收到发票之日起30个日历日内，支付合同暂定总价款的30%作为预付款。

（2）第二期（竣工结算款）：本项目采用按实结算方式。项目竣工验收合格且双方完成竣工结算、审定最终结算金额后，乙方向甲方提交正式请款函及对应结算金额的合法有效发票，甲方在收到完整请款资料之日起30个日历日内，扣除已支付的预付款后，将剩余款项一次性支付至项目结算审定价的100%。

（3）支付方式：银行转账。

（4）乙方保证以上信息真实准确，如有变更，应提前5个工作日书面通知甲方，否则因此引起的延期付款或无法转账，甲方不承担任何责任；除非乙方书面申请变更收款账户，甲方应确保将款项汇入本合同约定的乙方收款账户，否则因此产生的争议或纠纷甲方不承担任何责任。

（5）资料要求：乙方提交的结算资料须真实、完整、准确、字体清晰，若因资料不完善、与验收记录不符导致对账或付款延迟，责任由乙方承担；若非甲方原因（含财政资金不到位、不可抗力等）导致款项到账延迟，甲方不承担责任。

五、检测标准

1.维修更换后须符合以下但不限于国家安全标准：（GB 50261-2017）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、（GB 50166-2019）《火灾自动报警系统施工及验收标准》、（GB 17945-2024）《消防应急照明和疏散指示系统》等。

2.强制认证要求：凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，须提供有效3C认证证书、型式检验报告、出厂合格证等资料，不涉及3C认证的其他产品，则应按国家有关规定提供相应的检测报告和合格证明文件（若相关标准或规范要求提供）。以上资料需提供复印件并加盖公章，以确保所有产品合法有效、符合国家规范。

六、双方的权利与义务：

（一）甲方的权利和义务

1.向乙方提供竣工验收意见书或备案的证明文件，以及其他相关文件资料。

2.乙方到场作业时，应提供消防设备设施维修更换项目工作必要的协助，确保工作顺利、安全有序地进行。

3.按本合同所规定的付款方式按时支付乙方服务费用。

（二）乙方的权利和义务：
1.服务团队要求：

（1）配置专项人员：须配备专职项目经理1名（负责项目统筹、服务对接、进度管控及问题协调）。

（2）资质要求：现场作业人员应为4人或以上，均须持证上岗，持有效的“建（构）筑物消防员”或“消防设施操作员”职业资格证书，响应时需提交人员职业资格证书复印件。

（3）人员经验：现场作业人员中至少2人具备3年及以上消防相关工作经验，合同签定后3个工作日内提交工作单位出具的工作证明或社保证明。
（4）资料递交：合同签订后7个工作日内，乙方须将服务团队人员身份证复印件及其他相关证明文件递交甲方存档，所有复印件须与本人信息一致，加盖乙方公章并注明“与原件相符”，相关证书须在有效期内（甲方有权核查原件）；若人员证书过期、失效或被撤销，乙方须在2个工作日内更换符合要求的人员并重新提交资料，服务期间所有人员须严格持证上岗，严禁无证或持无效证件人员作业。

（5）作业规范：乙方须遵守医院规章制度，统一着装、文明安全作业，避免影响医院正常诊疗秩序。

（6）人员管理：乙方负责承担服务团队人员的工资、奖金、养老保险、医疗保险、劳动保护用品、人身安全保险、意外保险等费用；如需更换服务人员，须提前以书面形式告知甲方，提交替换人员的身份证复印件、有效资格证复印件及其他相关证明文件，经甲方确认后存档。​
2.基础要求：

（1）乙方需根据项目内容要求，制定整体服务方案。

（2）设备要求：乙方须自备符合标准的专业设备，合同签定后须交付甲方设备名称、型号、规格等详细信息表。

（3）保密要求：乙方须严格遵守保密纪律，不得将采购、服务过程、结果及相关资料泄露给第三方，若发生泄密情况，需承担相应责任。

3.服务方案

制定详细的服务计划，包括针对项目难点制定专项方案，明确服务开始时间及结束时间、服务流程、培训方案等，按计划有序推进维修更换工作。

4.质量要求：

（1）本项目须满足现行消防标准及规范要求，保质保量完成全部服务内容。根据《惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目清单》要求，产品须具备有效的检验证书或合格证书等，外观完好无破损、无毛刺，部件连接牢固，标识清晰完整。

（2）防盗窗使材料用工业级304不锈钢，厚度不少于1.2毫米，逃生窗净高度和宽度均≥1米，每个逃生窗制作1个尺寸≥1.0米×0.8米的救援窗口，开启方式为由内向外开启，具备可锁闭功能，配备锁具。

（3）七氟丙烷气瓶、氮气瓶及正压式消防空气呼吸器的充装与检测工作，应由具备合法有效的气瓶充装许可、气瓶检测资质的专业单位承担，完成后须出具规范、有效的检验报告。

（4）作业时应保证甲方原有设备设施完好，拍照留存作业前后图，交付甲方留档。

（5）质保期：按《惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目清单》要求履行质保期。质保期间乙方应建立完善的售后服务响应机制，明确24小时应急联络方式，设有固定售后服务网点及备件仓库，能提供快速上门服务保障，设备设施维修更换后提供设备设施操作及维修保养注意事宜等相关培训。
5.故障和突发事件的处理及应急保障

（1）预案要求：乙方须全面分析项目重点难点，根据故障和突发事件的类型、严重程度等，制定应急处置方案，包括突发事故类型界定、应急组织机构及职责、应急响应流程、应急物资储备清单、现场处置措施、善后处理办法等，提交甲方备案。

（2）应急响应：提供24小时应急抢修服务，接到甲方故障报修电话后，1小时内到达现场处理；紧急情况（如消防设备失效、安全隐患突发等）30分钟内到达现场，并实时反馈故障维修进展。

（3）故障修复：一般故障须在2小时内修复；复杂故障当天无法解决的，须立即提出解决方案并启动应急方案，确保医院消防安全。

（4）记录要求：故障排除后，须填写《故障维修记录表》，经甲方管理人员签字确认后存档备查。

6.安全管理
（1）现场作业：作业时采取有效的安全防护及现场围蔽措施。如有动火作业，须办理动火申请，经批准后方可作业。

（2）责任承担：乙方须严格遵守消防条例、医院安全管理规定及相关安全规程，落实安全生产责任；制定安全管理方案，含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度等；若在服务过程中发生安全事故（如设备损坏、人员受伤等），由乙方承担全部损失及责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失（含甲方赔偿第三人的款项、诉讼费、律师费、鉴定费等）。

（3）为保障维修更换全流程标准化、规范施工废弃物处置、噪声控制、降低项目环境风险与处罚隐患，建立安全防护、风险管控等。安全生产，乙方应持有效质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。

（4）整改要求：若甲方或上级部门检查发现服务质量、服务范围不达标或台账不合格等问题，甲方出具《整改通知单》明确要求及时限，乙方须在15日内完成整改复验，相关费用及责任由乙方全额承担。

7.服务卫生要求

乙方需全程落实卫生防护与清洁责任，确保作业与卫生服务同步推进，维修更换后现场环境、设施恢复至维修更换前标准或更优状态。乙方需明确专人负责卫生服务工作，接受医院总务后勤部门的监督检查。
七、违约责任与赔偿

1.乙方如因违反有关安全操作规程导致安全事故的发生一切责任由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及甲方为处理事故所支出的合理费用）。

2.由于乙方使用的材料、设备存在质量问题或施工质量不合格等原因，导致本项目在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方应承担由此造成的全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失及对第三方的人身、财产损害赔偿）。
3.若乙方未按本合同约定的竣工交付日期完成项目，每逾期一日，按本合同总金额的万分之五的标准向甲方支付违约金，违约金总额最高不超过合同总金额的10%。若约定的违约金不足以弥补甲方实际损失（包括直接损失与可得利益损失），乙方还需赔偿违约金与实际损失的差额部分。

4.乙方逾期超过20日时，甲方有权单方面解除合同；解除合同后，乙方仍需支付累计违约金，并赔偿甲方因解除合同遭受的全部损失（该等损失包括但不限于甲方为重新采购同等服务所增加的支出、甲方运营中断的损失以及甲方为实现本合同项下债权所支出的诉讼费、律师费、保全费、保函费、鉴定费、差旅费等全部费用）。

5.乙方提供的服务不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方15天内整改。若乙方未按要求整改，每项按本合同总金额的万分之五的标准向甲方支付违约金，直接从应付合同款项中扣减；违约金总额最高不超过合同总金额的10%，否则采购人有权单方面解除合同。

6.其他违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

九、其他

1.本合同发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，可向惠州市惠城区人民法院提起诉讼。

2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

	甲方（签章）：

惠州市中医医院
	乙方（签章）：



	法定代表人或授权代理人：
	法定代表人或委托代理人：


	签约日期：2026年  月  日
	签约日期：2026年  月  日

	电话：0752-2756806 
	地址：

	邮编：516001
	

	
	联系人及电话: 

   邮编:

邮编： 


第五部分  响应文件格式

一、供应商应提供合法有效的公司资质、业务代表授权书等。

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为响应无效文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为响应无效文件。

三、响应供应商必须按照顺序进行响应文件编排装订（用A4纸双面打印，制作目录并加封面装订成册，封面应注明项目名称，不得随意用回形针别住或散装）。响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好所有开口处均应用密封条封好，四角处加盖公章）；响应文件请存入U盘中放入密封的响应文件中。

四、响应文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按响应无效处理；响应供应商因响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

五、响应文件格式附后。

惠州市中医医院采购项目

院内比选响应文件

（正本/副本）

            项目编号：                           

            项目名称：                          
响应供应商（公章）：

日      期：    年  月  日
1 资格性/符合性自查表

	评审内容
	比选文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	法定资格

要求
	1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024或2025年度经会计师事务所审计的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函（格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	特定资格

要求
	1.未被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单查询或失信被执行人查询”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应（响应）。提供承诺函（格式自拟）

3.本项目不接受联合体参与，不允许供应商对本采购项目进行违法分包和转包。供应商提供承诺函（格式自拟）。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	其他要求
	该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》；
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	符合性

审查
	响应供应商的合格性
	三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	响应文件的签署、盖章
	1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章；

2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

3.响应文件没有无效签署的。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	响应报价
	1.响应报价未超过预算金额、最高限价；

2.对本项目内全部采购内容进行响应报价；

3.响应报价是唯一确定的；
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	响应有效期
	响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期；
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	实质性条款响应情况
	响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况（本项目不接受联合体参与，不允许供应商对本采购项目进行违法分包和转包。供应商提供承诺函，格式自拟。）
	□通  过     □不通过


注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

2 评审项目响应资料表
	评审分项

（评分标准）
	评审内容
	证明文件

	技术
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	商务
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	价格
	价格计算方法：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应报价得分=（基准价/响应报价）×20%×100。
	见响应文件第（    ）页


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

3 资格性文件

3.1响应函
响 应 函
惠州市中医医院：

依据贵方采购项目（项目名称：                 项目编号：  ）的院内比选响应告知内容，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称）提交下述文件一式   份。
1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 技术部分；

4. 商务部分；

5. 价格部分。
在此，我方声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90日历天，成交供应商响应/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解比选文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从贵院采购流程与规定并尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：                               
地      址：                               
固 定 电话：                               
联 系 电话：                               
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             

响应供应商名称（公章）：                                  

开户银行：                              

账    号：                              

日    期：                              

3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

        同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年  月  日   单位（盖章）：       

附：

	法人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
（请务必提供本附件）

法定代表人/负责人授权委托书
致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：    

法定代表人（签名或盖私章）：    

被授权人（签字或盖章）：    
签发日期：    年  月  日

附：
	代理人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。
(请务必提供本附件）

3.3关于资格的声明函

关于资格的声明函

致惠州市中医医院：

关于贵方     项目名称    采购公告，本签字人愿意参加响应，提供比选文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.
2.
3.
（相关资质、证明文件及声明函附后）

本次采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

3.4 中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日  期：          

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日  期：       

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.5. 其他必需重要事项说明及承诺（单页）
3.5.1 参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函

近三年经营活动中无重大违法违规记录声明函
致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日
3.5.2 诚信响应承诺书（单页）
诚信响应承诺书

致惠州市中医医院：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的服务和资料存档，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

七、参与本项目采购过程中，我司不存在以下情形：

1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目的采购；

2.为该项目提供整体设计、方案、报价、规范编制等服务的供应商；

3.涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。

八、严格按照医院的要求落实相关事项，接受并遵守医院对服务工作的考核与退出机制。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日
3.5.3 非联合体参加响应，项目不分包/不转包声明函（单页，格式自拟）

3.5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（合同复印件）或书面声明（单页，格式自拟）
4 技术部分

4.1实质性响应技术条款

	实质性（“★”项）技术条款响应表

	序号
	名称
	要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1.响应供应商必须对上述实质性技术条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日
4.2 一般技术条款响应表

	序号
	一般技术条款要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	...
	其他技术条款偏离说明：


注：1.响应供应商必须对上述一般技术条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日
5 商务部分
5.1 所响应项目同类业绩介绍（单页）
	序号
	供应商名称
	项目名称及合同金额（万元）
	验收时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2商务条款响应
5.2.1 实质性响应商务条款

	实质性（“★”项）商务条款响应表

	序号
	名称
	要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1.响应供应商必须对上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日
5.2.2 一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）

	1
	完全理解并接受合同范本条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90日历天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	理解并接受验收要求的规定。
	
	

	10
	理解并接受付款期限及方式。
	
	

	11
	理解并接受违约责任的规定。
	
	

	12
	同意采购人及监管部门以任何形式对我方报价文件内容及采购人及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	13
	其他商务条款偏离说明：


注：1.响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

6 价格部分

报 价 单

	项目名称
	数量
	单位
	报价（%）

	惠州市中医医院消防设备设施维修更换项目
	1
	项
	下浮率：               


备注：

1.本项目采购预算为人民币321996.7元，超过采购预算为无效响应。

2.报价应包括但不限于：完成本项目实施所需的人工费、搬运费、拆装费、调试费、材料费、机械费、运输费、人员住宿费、员工社会保险费（含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、火灾公众责任险费、交通工具购置及折旧费、管理费、利润、税金、培训辅导费，以及合同实施过程中应预见或不可预见的全部相关费用。费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为报价下浮率中已包括该费用。本次的报价下浮率在合同期内固定不变。在项目提交验收前,采购人有权视具体情况要求供应商提供产品的检验报告。该检验费用包含在报价中。

3.供应商在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经响应，即认为该供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                        

响应供应商名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日









法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证复印件正面











代理人身份证复印件反面











代理人身份证复印件正面














代理人身份证复印件














法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证复印件正面











代理人身份证复印件反面











代理人身份证复印件正面














代理人身份证复印件








